CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0002/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BARRA DO TIGRE, LOCALIZADA NA PR-340 | ESTRADA DO LAJEADO, S/Nº, MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, MEDIANTE FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 206.471,55(DUZENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO  CENTAVOS)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: XX/XX/2026 – 09:00 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

LOCAL: PORTAL  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL (WWW.BLL.ORG.BR)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

EXCLUSIVIDADE ME/EPP: NÃO

NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

CONCORRENCIA ELETRONICA  N°0002/2026

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 0053/2026

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, através da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES com endereço à Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto nº 0365/2025 de 26 de agosto de 2025, com autorização do Prefeito Municipal Sr. ESEQUIEL BESTEL JUNIOR, de acordo com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembrode2006, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, tipo avaliação EMPREITADA POR  PREÇO GLOBAL,  objetivando a proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução da conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, localizada na PR-340 | Estrada do Lajeado, s/nº, Município de Doutor Ulysses/PR, mediante fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos conforme Termo de Referência no modo de disputa ABERTO.

Data da Sessão: xx/xx/2026

Horário: 9:00hr

Local: Portal da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) “acesso identificado no link – licitações”.

Critério de Julgamento: Menor Preço global

Modo de disputa: ABERTO

Impugnações e Esclarecimentos até às 00h:00min horas do dia xx/xx/2026.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução da conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, localizada na PR-340 | Estrada do Lajeado, s/nº, Município de Doutor Ulysses/PR, mediante fornecimento integral de materiais, mão de obra. A presente licitação correrá conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, termo de referencia e ETP.

  - A execução da obra deverá atender rigorosamente a quantidade e exigências técnicas
constantes na Pasta Técnica.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no e no Orçamento classificação abaixo:

| Dotação Orçamentária | Fonte | Red | Tipo de Despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.001.12.361.0004.1.008.4.4.90.51.0.0 | 1103 | 228 | Obras e instalações |

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - A participação na Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006eno artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou Entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Empresas com falência decretadas ou concordatárias;

    - Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

    - É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

    - Como requisito para a participação na licitação, a licitante deverá manifestar, através de declarações, que cumpre os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital e que a empresa está enquadrada no regime de microempresa (ME) e/ou empresa de pequeno porte (EPP).

    - Ressalta-se que o não cumprimento desta etapa acarretará a desclassificação da licitante.

- ELEMENTOS INSTRUTORES

  - O caderno de Instruções para esta licitação está disponível aos interessados no Departamento de Licitações do Município de Doutor Ulysses , sito à Rua Olívio de Oliveira, Centro, s/n, CEP: 83.590-000 – Doutor Ulysses PR, 
no horário de expediente, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
4.2 Os interessados no certame também poderão ter acesso ao Edital e as Planilhas através no site do Município de Doutor Ulysses /PR, , www.doutorulysses.pr.gov.br.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

  - Para poder participar do certame e usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual(quando for o caso permitido pra MEI), deverão identificar o seu enquadramento, informando em campo próprio do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema.

  - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além de apresentar declaração de
enquadramento e certidão simplificada emitida pela Junta Comercial para fins de
habilitação, deverá quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
o seu regime de tributação para fazer valer o direito aos benefícios estatuídos pela Lei
Complementar nº 123/2006.

- CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES

  - A participação do licitante na Concorrência Eletrônica se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL-Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento as exigências de habilitação
previstas no Edital.

  - O acesso do operador ao Concorrência Eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

  - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizados em qualquer Concorrência Eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado por iniciativa da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
6.4.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento do fornecedor e seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Concorrência Eletrônica. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecido através de empresa associada ou da Bolsa de Licitações do Brasil, por contato pelo telefone(41) 3097-4600 ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, depois de encerrada a etapa de lances, mediante convocação do Pregoeiro, deverão apresentar proposta ajustada juntamente com os documentos de habilitação com a descrição do objeto ofertado e preço.

  - Juntamente com a proposta reajustada, a empresa vencedora deverá apresentar PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NA PASTA TÉCNICA, de acordo com os valores finais deste procedimento licitatório.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 43, parágrafo 1° da LC N° 123/2006.

7.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário e total do lote, em moeda corrente nacional;

8.2. Caso a marca possa identificar a proposta, este campo pode ser preenchido com informações tais como: “a definir” ou “não se aplica”, para que a proponente não seja desclassificada.

8.3. Para aquisição/contratação de obras ou serviços de engenharia, a Proposta de Preços anexada com os demais documentos exigidos no edital deverá conter:

a) Preço global em valor numérico e por extenso;

b) Prazo de validade da Proposta (mínimo de 60 dias);

c) Planilha Orçamentária (com BDI) e Cronograma físico financeiro

d) Planilha de Composição Unitária.

8.4. Todas as planilhas que compõem a proposta de preços deverão estar assinadas pelo engenheiro da empresa contendo: nome completo do engenheiro/qualificação.

8.5.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.6.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8.7. Nos preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

8.10.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos de controle interno e externo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: (i) assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; ou (ii) condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

9.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que:

a) Contiverem vícios insanáveis;

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

9.3. A Administração Municipal poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Também será desclassificada a proposta que possa ser identificada.

9.4.1. Qualquer forma de identificação da proponente, tais como: marcas, cabeçalhos e rodapés, CNPJ, timbre, logotipos, entre outros, será motivo de desclassificação da proposta.

9.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL.

9.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

9.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser livre, cabendo aos licitantes à responsabilidade da sua oferta apresentada.

9.13. Será adotado para o envio de lances na Concorrência o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.14. Fica previsto o intervalo mínimo de diferença de valor de R$ 100,00 (cem reais) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado pelo agente de contratação ou comissão de contratação.

9.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 02 (dois) minutos.

9.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor de menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.18. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

9.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

9.21.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.22. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado, que no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.

9.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.24.  Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

- NA OCORRÊNCIA DE EMPATE, PROCEDER-SE-Á DA SEGUINTE FORMA:

  - A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação;

  - Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.24, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito;

  - Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.24, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito;

  - No caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.24, será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.

  - Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após a negociação do preço ofertado para que seja obtido preço melhor.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital;

  - Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas nas leis pertinentes.

11. DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação e ou comissão de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

11.2. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada aquela que:

11.3. Contenha vícios insanáveis;

11.4. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;

11.5. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;

11.6. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública;

11.7. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.

11.8. O Agente de Contratação ou comissão de contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

11.9. No caso de obras e serviços de engenharia, SERÃO CONSIDERADAS INEXEQUÍVEIS AS PROPOSTAS CUJOS VALORES FOREM INFERIORES A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, conforme disposto no Artigo 59, parágrafo 4° da Lei 14.133/2021.

11.10. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021.

11.11.  A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes.

11.12. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.

11.13. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

11.14. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

11.15. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

11.16. O Agente de Contratação ou comissão de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

11.17. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação ou comissão de contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita.

11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação ou comissão de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratação ou comissão de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

11.20. Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e apresentar ao Agente de Contratação ou comissão de contratação, por meio eletrônico pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx).

12.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de ocorrências impeditivas indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no relatório de ocorrências impeditivas indiretas.

12.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.2. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições de participação.

12.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

12.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for filiar, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

12.5. Ressalvado o benefício concedido nos termos do artigo 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

12.6. A Habilitação Jurídica será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos:

12.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

12.6.2. Os documentos de habilitação jurídica deverão ser acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

12.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência.

12.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição de ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

12.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o artigo 107 da Lei nº 5.764/1971.

12.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

12.7. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será demonstrada pela apresentação dos documentos abaixo:

12.7.1. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

12.7.2. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

12.7.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

12.7.4. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011;

12.7.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;

12.7.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante.

12.8. A Qualificação Econômico-Financeira exigirá a apresentação do seguinte documento:

12.8.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento.

12.9. Certidão de registro profissional;

Apresentação de Certidão de Registro junto ao CREA ou CAU:

- Da empresa licitante (com visto no CREA/PR ou CAU/PR antes da assinatura do contrato, se for de outro Estado);

- Dos responsáveis técnicos indicados na Declaração de Disponibilidade.

12.9.1 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL exigirá a apresentação dos seguintes documentos, nos termos do Artigo 67 da Lei N° 14.133/2021:

12.9.2. Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

12.9.3. A licitante deverá comprovar que dispõe de profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

12.9.3.1. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) com a licitante poderá ser realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

II – Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica expedida pelo CREA ou CAU, desde que conste o profissional como integrante do quadro técnico da empresa;

III – Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, quando o profissional for sócio ou administrador da empresa;

IV – Contrato de Prestação de Serviços vigente;

V – Contrato de Trabalho vigente;

VI – Declaração de compromisso de futura contratação do profissional, acompanhada de declaração de anuência do profissional, hipótese em que a comprovação da efetiva vinculação deverá ser apresentada pela licitante vencedora antes da assinatura do contrato.

12.9.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra, com emissão da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços executados.

12.9.5. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nos quais conste o nome dos profissionais e responsáveis técnicos indicados na Declaração de Disponibilidade, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) emitida pelo CAU, comprovando experiência dos profissionais para as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo.

12.9.5.1. Entende-se como obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional aos serviços previstos no objeto deste Edital, ou seja, execução de edificação em alvenaria;

12.9.6. Indicação do responsável técnico pelos serviços, através de declaração assinada
pela licitante.

12.9.7. Comprovante de vínculo entre a empresa licitante e o responsável Técnico indicado, mediante cópia do registro em carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de
empregados da empresa ou Contrato de Trabalho. Caso o responsável Técnico pelos serviços, seja dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou cópia do contrato social;
12.9.8. Certificado de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico indicado pela
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ou outro equivalente, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua
sede;

12.9.9. Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT do responsável técnico indicado, emitido pelo CREA/CAU, referente à execução de atividade pertinente e compatível, de semelhante complexidade tecnológica operacional, com o objeto desta licitação.

12.10. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.10.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios social.

12.10.2. A comprovação o da situação o financeira da empresa, conforme Declaração o de Capacidade Operacional Financeira, será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente (ÍLC), Liquidez Geral (ÍLG) e Solvência Geral (ÍSG):

Os  índices acima determinados são resultantes da aplicação o das seguintes formulas:

Índice de Liquidez Corrente (ILC): ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG): ILG = ISG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Solvência Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

12.10.3. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

12.10.4. A critério da Administração,  poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no Edital.

12.10.5. As empresas licitantes deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

12.10.6. A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

12.10.7. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

12.12.7.1. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.

12.10.7.2. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. Devendo ser assinado por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.10.7.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores.

12.10.7.4. Caso a empresa tenha sido constituída a menos de 2 (dois) anos, os documentos relativos a qualificação econômico-financeira limitar-se-ão ao último exercício financeiro.

12.10.7.5. Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

12.11. DEVERÁ AINDA, APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
12.11.1. ANEXO I - Declaração de Responsabilidade Técnica.
12.11.2. ANEXO II - Modelo De Declaração Tratamento Diferenciado Lei 123/2006.
12.11.3. ANEXO III - Modelo de Declaração Conjunta.

12.12. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

12.12.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição.

12.12.2. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME ou EPP.

12.12.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à proposta de maior preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME ou EPP.

12.12.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

12.12.5. No caso de ME ou EPP ser declarada vencedora do certame e havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a
regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeitos de negativa.

12.12.6. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e  trabalhista da proponente, a Comissão de contratação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que
será comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail
e publicação na imprensa oficial).

12.12.7. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos neste item,
ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME ou
EPP melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem
nesta hipótese, segundo a ordem de classificação.

12.12.8. Na hipótese de não contratação de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o
objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do
certame.
12.12.9. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

12.12.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste edital.

12.12.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o
licitante será declarado vencedor.

13. DA MANIFESTAÇÃO DOS RECURSOS DO PROCESSO

13.1. Após declarar o vencedor, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Divisão de Licitações e Contratos e no Portal Transparência, da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, sito à Rua Olívio Gabriel de Oliveira ,Centro , Doutor Ulysses Paraná.

13.4. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. Os documentos comprobatórios do representante legal (que comprovam os poderes legais) deverão ser enviados juntamente com o recurso.

13.5. Ao final da sessão, divulgada a decisão do Agente de Contratação ou Comissão de Contratação, em face do ato de julgamento das propostas ou ato de habilitação ou inabilitação de licitante, se dela discordar, caberá recurso, em conformidade com o que dispõe o Artigo 165, inciso I da Lei N° 14.133/2021, devendo a licitante manifestar motivadamente em campo próprio do sistema da BLL sua intenção de recorrer, explicitando sucintamente suas razões.

13.6. Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação ou Comissão de Contratação, verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Agente de Contratação à vencedora.

13.8. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA APRESENTAR AS RAZÕES, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (TRÊS) DIAS, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.9. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Caso o Agente de Contratação ou a Comissão de Licitação não reconsidere o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no Artigo 165, parágrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.

13.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.12. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.13. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.14. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município.

14. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no praz de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

14.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

14.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

14.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos (limitada a 2 (duas) casas decimais após a vírgula) e o valor global em algarismos e por extenso (Artigo 12° da Lei N° 14.133/2021).

14.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

14.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

14.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

14.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do melhor preço classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 43, parágrafo 1°, da Lei Complementar N° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico “chat”, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação fará a adjudicação do objeto do presente certame à Licitante vencedora.

16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratação ou Comissão de Licitação, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

16.3. Será facultado à Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a Prefeitura Municipal poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital:

- Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17. DA CONTRATAÇÃO

17.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei N° 14.133/2021.

17.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração Municipal.

17.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

17.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do Item “17.2.”, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

17.4.1. A regra estabelecida no Item “17.4.” não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados.

17.5. A execução do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do TITULO III – DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – da Lei Federal 14.133/2021.

17.6. Se, durante a vigência do Contrato, houver inexecução contratual por parte do vencedor da licitação por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administração poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, para assinar Contrato.

17.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no Artigo 137, incisos I ao IX da Lei N° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos no mesmo diploma legal.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O licitante vencedor deverá executar a obra, objeto desta licitação nos termos do Cronograma Físico-Financeiro.

18.2. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade da obra com as exigências contratuais;

18.3. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

18.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

18.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.6. O objeto do contrato estará sujeito à verificação pela unidade requisitante da compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos, no que se refere à quantidade e qualidade.

19. PAGAMENTO

19.1. Os serviços executados serão medidos conforme etapas efetivamente concluídas, observando rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório.

19.2. As medições serão realizadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, mediante vistoria técnica e verificação da conformidade dos serviços executados.

19.3. Somente serão considerados para fins de medição os serviços efetivamente executados, concluídos e aprovados pela fiscalização, não sendo admitido pagamento por serviços parcialmente executados, materiais estocados sem aplicação na obra ou etapas não concluídas.

19.4. A CONTRATADA deverá apresentar boletim de medição acompanhado de:

I – Relatório fotográfico atualizado da obra;

II – Diário de obra devidamente preenchido e assinado;

III – Certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas;

IV – Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs, quando aplicável;

V – Demais documentos exigidos pela fiscalização e gestão contratual.

19.5. Os pagamentos serão efetuados conforme medições aprovadas pela fiscalização, em prazo a ser definido no instrumento contratual, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e documentação obrigatória.

A última medição ficará condicionada:

I – À conclusão integral da obra;

II – À correção de eventuais pendências identificadas pela fiscalização;

III – À entrega da limpeza final da obra;

IV – À entrega dos documentos técnicos, manuais, certificados, testes e demais documentos exigidos contratualmente;

V – À emissão do Termo de Recebimento Provisório pela Administração Municipal.

Não será admitido medição ou pagamento de serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou determinações da fiscalização.

A fiscalização poderá rejeitar serviços executados em desconformidade com os padrões técnicos exigidos, ficando a CONTRATADA obrigada a refazer os serviços sem qualquer ônus adicional para a Administração Municipal.

20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

20.1. A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído no que couber o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos Artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

20.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

20.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

20.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Banca ria, nao poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

20.5. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

20.6. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

21. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

21.1. São obrigações do Município de Doutor Ulysses:

21.1.1. Permitir o acesso de funcionários do fornecedor às suas dependências, para a execução do objeto e a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

21.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;

21.1.3. Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Concorrência Eletrônica;

21.1.4. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do (s) produto/serviço (s), desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;

21.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave durante a execução do fornecimento.

21.1.6. Solicitar a entrega do (s) material (is);

21.1.7. Verificação das quantidades e qualidade do (s) produto/serviço (s) entregues; 21.1.8. Fiscalizar a correta execução do cumprimento do objeto.

21.2. São obrigações do Fornecedor.

21.2.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

21.2.2. Dispor da quantidade suficiente do material solicitado ao fornecimento, o qual deverá sujeitar-se à condição de depositário do (s) material (is) adquirido (s) até que totalmente requisitado (s), sem que nenhum ônus seja debitado ao Município pelo armazenamento;

21.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

21.2.4. Garantir a qualidade do (s) material (is), obrigando-se a repor aquele que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta;

21.2.4.1. Substituir no prazo de 02 (dois) dias qualquer produto que não atenda às especificações técnicas exigidas pelo Município;

21.2.5. Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

21.2.6. Entregar o (s) material (is) no prazo e formas ajustados;

21.2.7. Entregar o (s) material (is), conforme solicitação da Secretaria competente, do Município de Doutor Ulysses.

21.2.8. Indicar o responsável por representá-la na execução do Contrato, assim como a (s) pessoa (s) que, na ausência do responsável, poderá (ao) substituí-lo (s);

21.2.9. Efetuar a entrega do produto dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Concorrência Eletrônica e em seus Anexos;

21.2.10. Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;

21.2.11. Ser responsável por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto;

21.2.12. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto.

21.2.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços;

21.2.14. Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

21.3. Adicionalmente, o fornecedor deverá:

21.3.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de Doutor Ulysses.

21.3.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Doutor Ulysses;

21.3.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e,

21.3.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto desta Concorrência Eletrônica.

21.4. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 21.3, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.

21.5. Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:

21.5.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do Contrato;

21.5.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.

21.5.3. A subcontratação é permitida até o limite de 25%(vinte e cinco) do valor do contrato, conforme no item 16.1 do  termo de referencia em anexo a esse edital.

22. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - 22.1. O prazo de execução dos serviços é de 12 meses, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, a qual será emitida em até 12 (doze) dias contados da assinatura do contrato.

  - 22.2. A vigência do contrato inicia-se na data de assinatura do instrumento, estendendo-se pelos 12 meses posteriores ao recebimento da ordem de serviço.

  - 22.3. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração Municipal.

  - 22.4. Nenhum serviço de execução de obra poderá iniciar sem a aprovação dos projetos em todos os órgãos necessários e da obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias.

22.5. O cronograma físico-financeiro deverá ser rigorosamente observado pela CONTRATADA durante toda a execução contratual, podendo sofrer ajustes devidamente justificados e aprovados pela fiscalização do contrato, desde que não haja prejuízo ao interesse público e à execução do objeto.

22.6. Os prazos de execução poderão ser suspensos ou prorrogados em decorrência de situações excepcionais, casos fortuitos, força maior, condições climáticas severas, paralisações determinadas pela Administração, atrasos decorrentes de terceiros ou demais hipóteses legalmente admitidas, mediante formalização por termo aditivo e aprovação da Administração Municipal.

22.7. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Lei Federal nº 14.133/2021.

23. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

23.1. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, pelo período mínimo de 01 ano a contar da data base da proposta;

23.2. Os preços referentes a mão de obra deverão ser repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I - A da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II - Ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

23.3. Os preços referentes a materiais deverão ser reajustados conforme  IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado).

23.4. A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

23.5. O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses:

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão pública de disputa ou posterior à expiração da vigência do contrato;

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos suportados pela parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuída para a majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência;

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

23.6. O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação serão de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.

23.7. Caso faltem informações e a administração solicite complementação do pedido, o prazo irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

24. PREÇO MÁXIMO

24.1. O valor máximo estimado para esta licitação são os valores fixados na Planilha Orçamentária, sendo que o valor total do investimento soma a importância de R$ 206.471,55(DUZENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

24.2. O preço unitário deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.

25. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

25.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

25.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

25.1.4.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

25.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

25.1.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

25.1.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

25.1.8. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

25.1.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

25.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupção. O seu art. 5º enumera os atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas jurídicas, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

25.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

a) Advertência, sendo aplicado exclusivamente pela infração administrativa de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar imposição de penalidade mais grave;

b) A multa compensatória será calculada, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sendo aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas, exceto nos casos de atraso ou má-fé já definidos em contrato. Sendo que a multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município;

c) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara o contratado a multa moratória limitada a 10%(dez por cento)da parcela inadimplida;

d) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

25.2.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

25.2.3. A aplicação das sanções previstas no item “23.2.” não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

25.2.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

25.2.5. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

25.2.6. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

25.2.6.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

25.2.6.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

# MATRIZ DE RISCO

  - A matriz de risco tem por objetivo promover a adequada distribuição objetiva dos riscos inerentes à execução contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelecendo as responsabilidades atribuídas à CONTRATANTE e à CONTRATADA durante a execução da obra.

  - Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATADA:

I – Erros na execução dos serviços;

II – Falhas de planejamento executivo da obra;

III – Danos causados a terceiros decorrentes da execução contratual;

IV – Acidentes de trabalho e encargos decorrentes;

V – Danos causados por imperícia, negligência ou imprudência;

VI – Qualidade inadequada dos materiais empregados;

VII – Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e ambientais;

VIII – Atrasos decorrentes de má execução, insuficiência de mão de obra, equipamentos inadequados ou falhas operacionais;

IX – Custos adicionais decorrentes de erros de execução ou retrabalho;

X – Segurança do canteiro de obras e integridade dos trabalhadores.

  - Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATANTE:

I – Alterações unilaterais relevantes no projeto ou escopo originalmente contratado;

II – Paralisações determinadas pela Administração sem culpa da CONTRATADA;

III – Atrasos decorrentes da não liberação do local da obra;

IV – Necessidade de adequações decorrentes de fatos supervenientes de interesse público devidamente justificados.

- DAS GARANTIAS

  - A CONTRATADA responderá pela qualidade, segurança, solidez e perfeito funcionamento da obra executada, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução dos serviços ou dos materiais empregados, nos termos da legislação vigente.

  - Sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais, a CONTRATADA ficará responsável pela garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo previsto no Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis às obras e serviços de engenharia.

  - Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer defeitos, falhas, vícios construtivos ou problemas decorrentes da execução da obra, sempre que notificada pela Administração Municipal.

  - A CONTRATADA será integralmente responsável pelos danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência de falhas construtivas, vícios de execução, utilização inadequada de materiais ou descumprimento das normas técnicas aplicáveis.

  - Poderá ser exigida garantia contratual, nos termos do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, em percentual a ser definido no instrumento convocatório e contrato administrativo. Conforme item 14 do  termo de referência.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

28.1.  É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnações e requerimentos de esclarecimentos sobre o ato convocatório da Concorrência e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

28.2. O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodução gráfica.

28.3. O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação formal escrita dirigida ao Pregoeiro/Agente de Contratação, devidamente protocolado no Sistema BLL, dentro dos prazos previstos.

28.4. Os esclarecimentos e impugnações deverão ser prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento do requerimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do processo.

28.5. As questões formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

28.6. As respostas aos pedidos e esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão aos participantes e a Administração.

29.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

29.1. Os licitantes e a futura contratada deverão observar os mais elevados padrões éticos durante todo o procedimento licitatório e a execução do contrato, abstendo-se da prática de qualquer ato de fraude, corrupção, conluio, coerção, obstrução ou qualquer conduta ilícita que possa comprometer a lisura do certame ou a execução contratual..

29.1.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nas cláusulas deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

29.1.2. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio e um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com públicos.

29.1.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

30. DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

30.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

30.2. A fiscalização terá livre acesso ao local da obra, podendo solicitar documentos, esclarecimentos, relatórios, ensaios, testes, medições e demais informações necessárias ao acompanhamento da execução contratual.

30.3. A gestão contratual será exercida por servidor formalmente designado pela Administração Municipal, competindo-lhe acompanhar os aspectos administrativos, financeiros e contratuais relacionados à execução do objeto.

FISCAL TÉCNICO

Nome: Sergio Meri Butcher

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Obras

FISCAL ADMINISTRATIVO

Nome: Gabriella Ilha Desplanches

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Educação.

GESTOR DO CONTRATO

Nome: Andiaro Cunha Bacelar

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Educação.

31. DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico. Site:www.doutorulysses.pr.gov.br.

32. ANEXOS DO EDITAL

32.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Declaração de Responsabilidade Técnica;

b) ANEXO II - Modelo De Declaração Tratamento Diferenciado Lei 123/2006;

c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Conjunta.

d) ANEXO IV - Estudo Técnico Preliminar;

e) ANEXO V - Termo de Referência e seus anexos;

f) ANEXO VI – Tabela sinapi;

f) ANEXO VII - Minuta do Contrato.

Doutor Ulysses Paraná 30 de julho de 2026.

Esequiel Bestel Junior

Prefeito Municipal

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Contratação do Município de Doutor Ulysses.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0002/2026.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital
em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o responsável técnico será:

| NOME | FORMAÇÃO | Nº REGISTRO | DATA DO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA                   RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carimbo e Assinatura                                                   Carimbo e Assinatura

OBS.: Se for indicado mais de um responsável técnico, todos deverão assinar esta Declaração em
conjunto com o Representante Legal da empresa licitante.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0002/2026

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o N° XXXX, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr.(a) XXXX, portador(a) da Carteira de Identidade N° XXX, do CPF N° XXX.XXX.XXX-XX,
DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de
14/12/2006.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado,
conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações
constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Que do capital da Empresa não participa pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar;

Que o titular ou sócio da Empresa não participa com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar.
Que estará observando as disposições do § 2º do art. 4, não tendo celebrado contratos
com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário de realização da licitação.

___________________________________
Local e data.

_______________________________________________________
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endereço em XXXX, na
cidade de XXX, telefone XXX, e-mail XXX, neste ato, representado por seu procurador legal, para
realização de todos os atos do credenciamento, o Sr. XXXX, portador do RG N° XX.XXX.XXX-XX,
CPF sob N° XXX.XXX.XXX-XX, assim DECLARA:

a) Declara conhecer e aceitar as condições constantes neste Edital de Licitação e seus
Anexos, que atende plenamente aos requisitos de habilitação e proposta e que
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
c) Declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em observância
ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
d) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
e) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
f) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
g) Declara que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha
parentesco com pessoas pertencentes ao quadro de funcionários Município e suas autarquias, por matrimônio ou parentesco, afim ou
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe a Lei Orgânica do
Município;
h) Declara, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea e não está impedida de
participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal.
i) Declara, que está obrigada a informar a Contratante os fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência.

REPRESENTANTE LEGAL

Carimbo e Assinatura

ANEXO IV

| INFORMAÇÕES DAS UNIDADES |  |
| --- | --- |
| UNIDADES: Secretaria Municipal de Educação |  |
| Gestor da Unidade Requisitante | Matrícula do Gestor |
| Andiaro Cunha Bacelar |  |
| E-mail da Unidade Requisitante | Telefone da Unidade Requisitante |
| educacao@doutorulysses.pr.gov.br | 36641165/36641214 |

| INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| MATERIAL DE CONSUMO ( X ) | EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ( ) |
| SERVIÇO CONTINUADO ( ) | SERVIÇO NÃO CONTINUADO ( X ) |

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação de empresa especializada para execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, localizada na PR-340 – Estrada do Lajeado, zona rural do Município de Doutor Ulysses/PR.

A unidade escolar possui relevante interesse público, sendo destinada ao atendimento de estudantes da rede municipal de ensino residentes na região da Barra do Tigre e comunidades adjacentes.

A conclusão da obra é indispensável para garantir estrutura física adequada, segura, acessível e compatível com as necessidades educacionais do Município, possibilitando melhores condições de ensino e aprendizagem.

A paralisação definitiva ou a não conclusão da obra poderá ocasionar:

- Deterioração da estrutura já executada;

- Perda parcial dos investimentos públicos realizados;

- Comprometimento do atendimento educacional;

- Aumento futuro dos custos de execução;

- Prejuízo ao interesse público.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025, uma vez que a gestão anterior, responsável pelo quadriênio 2021/2024, não elaborou o referido instrumento de planejamento. Diante dessa lacuna, a atual administração identificou a necessidade de executar a referida aquisição, para atender às demandas prioritárias do município, com vistas a garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos essenciais.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

- Possuir registro no CREA ou CAU;

- Comprovar capacidade técnica compatível com o objeto;

- Disponibilizar responsável técnico habilitado;

- Emitir ART ou RRT antes do início dos serviços;

- Fornecer integralmente materiais, equipamentos e mão de obra;

- Observar normas da ABNT;

- Cumprir normas de segurança do trabalho;

- Cumprir normas ambientais;

- Manter Diário de Obras atualizado;

- Cumprir o cronograma físico-financeiro.

Todos os materiais empregados deverão ser novos e de primeira qualidade.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade:

### Alternativa 1 – Execução direta pelo Município

Não recomendada, considerando:

- Ausência de equipe técnica especializada suficiente;

- Inexistência de equipamentos adequados;

- Maior risco operacional;

- Necessidade de aquisição de materiais e contratação de mão de obra.

### Alternativa 2 – Contratação separada de materiais e serviços

Não recomendada, considerando:

- Maior complexidade administrativa;

- Risco de incompatibilidade entre fornecimentos;

- Dificuldade de fiscalização;

- Maior possibilidade de atrasos.

### Alternativa 3 – Contratação de empresa especializada por empreitada global

Alternativa considerada mais vantajosa por:

- Centralizar a responsabilidade da execução;

- Permitir melhor controle dos custos;

- Facilitar a fiscalização;

- Garantir maior eficiência administrativa;

- Reduzir riscos de execução.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da conclusão da Escola Rural Municipal Barra do Tigre mediante fornecimento integral de:

- Materiais;

- Equipamentos;

- Ferramentas;

- Transporte;

- Mão de obra;

- Encargos trabalhistas;

- Equipamentos de proteção;

- Serviços complementares.

Os serviços compreenderão:

- Serviços preliminares;

- Esquadrias;

- Forros;

- Revestimentos;

- Pintura;

- Instalações elétricas;

- Instalações hidrossanitárias;

- Sistema preventivo contra incêndio;

- Acessibilidade;

- Muro de alvenaria;

- Paisagismo;

- Limpeza final;

- Demais serviços previstos nos projetos e planilhas.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas a partir dos:

- Projetos executivos;

- Memorial descritivo;

- Planilha orçamentária;

- Levantamentos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Obras.

Todos os quantitativos encontram-se detalhados na planilha orçamentária integrante do processo.

| Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Qtd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 |
| 1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 |
| 2.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 |
| 2.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 |
| 2.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 |
| 3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 420 |
| 3.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 420 |
| 3.3 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 50 |
| 4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 45 |
| 4.2 | 3413 | PRÓPRIO | COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 102 |
| 5.1 | 3418 | PRÓPRIO | COMPOSIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO | M2 | 102 |
| 6.1 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 50 |
| 7.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 50 |
| 8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 102 |
| 9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 420 |
| 9.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 420 |
| 9.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 420 |
| 10.1.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 10.1.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 10.1.2 | 3438 | PROPRIO | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada – infantil – fornecimento e instalação (adaptado SINAPI) | UN | 2 |
| 11.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 11.2 | 3544 | PROPRIO | RALO DE PVC QUADRADO 150 x 150mm | UN | 2 |
| 12.1 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |
| 12.2 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |
| 12.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 |
| 12.4 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |
| 12.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54,4 |
| 12.6 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |
| 12.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |
| 12.8 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |
| 12.9 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |
| 12.10 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 52 |
| 12.11 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |
| 12.12 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 |
| 12.13 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |
| 12.14 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 |
| 12.15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |
| 12.16 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,1 |
| 12.17 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 |
| 12.18 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |
| 12.19 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |
| 12.20 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 |
| 12.21 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |
| 12.22 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 |
| 12.23 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13,6 |
| 12.24 | 11871 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |
| 12.25 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |
| 13.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |
| 13.2 | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2 |
| 13.3 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 13.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |
| 13.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 5 |
| 13.6 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |
| 13.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |
| 13.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |
| 13.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |
| 13.10 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |
| 13.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 |
| 13.12 | 3591 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SERIE NORMAL | M | 18 |
| 13.13 | 3594 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUDO DE PVC RÍGIDO SERIE ´R´ DN= 40 MM | M2 | 12 |
| 13.14 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |
| 13.15 | 3595 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | M2 | 2 |
| 13.16 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |
| 13.17 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |
| 13.18 | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |
| 13.19 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |
| 13.20 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 |
| 13.21 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |
| 13.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |
| 14.1 | 3599 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Cuidado risco de choque elétrico" | M2 | 1 |
| 14.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |
| 14.3 | 3600 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Extintor de incêndio portátil" | UN | 2 |
| 14.4 | 3676 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 |
| 14.5 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 |
| 14.6 | 3635 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 3 |
| 14.7 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 |
| 15.1 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 |
| 15.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 |
| 15.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |
| 15.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |
| 15.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |
| 15.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |
| 15.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |
| 15.8 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |
| 15.9 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA | UN | 3 |
| 15.10 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |
| 16.1.1 | 3673 | PROPRIO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 |
| 17.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 159,3 |
| 17.2 | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 7,2 |
| 18.1 | 3717 | PROPRIO | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 |
| 19.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 80 |
| 20.1 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS | M2 | 102 |

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme orçamento elaborado com base na tabela SINAPI – março de 2026, acrescido de BDI de 22,10%, estima-se o valor global de:

### Valor Total Estimado

R$ 206.471,55

Composição:

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Materiais | R$ 125.949,97 |
| Mão de Obra | R$ 80.521,58 |
| Total | R$ 206.471,55 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Qtd | Custo Unit | Preço Unitário |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MO | Material | Total | MO | Material | Total |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 074,72 |
| 1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 074,72 |
| 1.1.2 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2 321,36 | 904,16 | 1 930,22 | 2 834,38 | 904,16 | 1 930,22 | 2 834,38 |
| 1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 507,92 | 72,36 | 547,81 | 620,17 | 144,72 | 1 095,62 | 1 240,34 |
| 2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 698,32 |
| 2.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1 552,22 | 633,58 | 1 261,68 | 1 895,26 | 1 267,16 | 2 523,36 | 3 790,52 |
| 2.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1 454,65 | 622,00 | 1 154,12 | 1 776,12 | 1 244,00 | 2 308,24 | 3 552,24 |
| 2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 907,80 |
| 2.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 | 676,21 | 21,30 | 804,35 | 825,65 | 255,60 | 9 652,20 | 9 907,80 |
| 3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 288,30 |
| 3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 420 | 10,98 | 11,34 | 2,06 | 13,40 | 4 762,80 | 865,20 | 5 628,00 |
| 3.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 420 | 28,66 | 24,11 | 10,88 | 34,99 | 10 126,20 | 4 569,60 | 14 695,80 |
| 3.3 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 50 | 97,70 | 48,65 | 70,64 | 119,29 | 2 432,50 | 3 532,00 | 5 964,50 |
| 4 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 185,52 |
| 4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 45 | 87,24 | 18,88 | 87,64 | 106,52 | 849,60 | 3 943,80 | 4 793,40 |
| 4.2 | 3413 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 102 | 35,27 | 30,58 | 12,48 | 43,06 | 3 119,16 | 1 272,96 | 4 392,12 |
| 5 |  |  | CERÂMICA |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,68 |
| 5.1 | 3418 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO | M2 | 102 | 48,60 | 43,69 | 15,65 | 59,34 | 4 456,38 | 1 596,30 | 6 052,68 |
| 6 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,00 |
| 6.1 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 50 | 14,22 | 5,86 | 11,50 | 17,36 | 293,00 | 575,00 | 868,00 |
| 7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,00 |
| 7.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 50 | 87,24 | 18,88 | 87,64 | 106,52 | 944,00 | 4 382,00 | 5 326,00 |
| 8 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 746,72 |
| 8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 102 | 86,29 | 38,96 | 66,40 | 105,36 | 3 973,92 | 6 772,80 | 10 746,72 |
| 9 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 888,20 |
| 9.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 888,20 |
| 9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 420 | 4,96 | 4,22 | 1,83 | 6,05 | 1 772,40 | 768,60 | 2 541,00 |
| 9.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 420 | 16,19 | 15,64 | 4,12 | 19,76 | 6 568,80 | 1 730,40 | 8 299,20 |
| 9.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 420 | 11,80 | 10,36 | 4,04 | 14,40 | 4 351,20 | 1 696,80 | 6 048,00 |
| 10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 296,60 |
| 10.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 296,60 |
| 10.1.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 751,11 | 73,45 | 843,65 | 917,10 | 146,90 | 1 687,30 | 1 834,20 |
| 10.1.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 477,84 | 79,98 | 503,46 | 583,44 | 159,96 | 1 006,92 | 1 166,88 |
| 10.1.2 | 3438 | PROPRIO | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada – infantil – fornecimento e instalação (adaptado SINAPI) | UN | 2 | 1 759,02 | 0,00 | 2 147,76 | 2 147,76 | 0,00 | 4 295,52 | 4 295,52 |
| 11 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,22 |
| 11.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 121,87 | 5,83 | 142,97 | 148,80 | 11,66 | 285,94 | 297,60 |
| 11.2 | 3544 | PROPRIO | RALO DE PVC QUADRADO 150 x 150mm | UN | 2 | 111,64 | 34,67 | 101,64 | 136,31 | 69,34 | 203,28 | 272,62 |
| 12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 190,53 |
| 12.1 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 69,42 | 9,98 | 74,78 | 84,76 | 9,98 | 74,78 | 84,76 |
| 12.2 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 50,06 | 16,63 | 44,49 | 61,12 | 16,63 | 44,49 | 61,12 |
| 12.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12,71 | 8,24 | 7,27 | 15,51 | 24,72 | 21,81 | 46,53 |
| 12.4 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 32,15 | 20,24 | 19,01 | 39,25 | 344,08 | 323,17 | 667,25 |
| 12.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54,4 | 34,69 | 23,62 | 18,73 | 42,35 | 1 284,93 | 1 018,91 | 2 303,84 |
| 12.6 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 45,82 | 9,71 | 46,23 | 55,94 | 9,71 | 46,23 | 55,94 |
| 12.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 191,01 | 33,02 | 200,20 | 233,22 | 33,02 | 200,20 | 233,22 |
| 12.8 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9,25 | 8,32 | 2,97 | 11,29 | 16,64 | 5,94 | 22,58 |
| 12.9 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24,99 | 6,48 | 24,03 | 30,51 | 12,96 | 48,06 | 61,02 |
| 12.10 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 52 | 4,30 | 3,38 | 1,87 | 5,25 | 175,76 | 97,24 | 273,00 |
| 12.11 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8,65 | 6,21 | 4,35 | 10,56 | 6,21 | 4,35 | 10,56 |
| 12.12 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 9,16 | 6,21 | 4,97 | 11,18 | 503,01 | 402,57 | 905,58 |
| 12.13 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14,93 | 8,93 | 9,29 | 18,22 | 8,93 | 9,29 | 18,22 |
| 12.14 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 16,30 | 4,15 | 15,75 | 19,90 | 103,75 | 393,75 | 497,50 |
| 12.15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36,26 | 7,46 | 36,81 | 44,27 | 7,46 | 36,81 | 44,27 |
| 12.16 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,1 | 15,97 | 2,47 | 17,02 | 19,49 | 0,25 | 1,70 | 1,95 |
| 12.17 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 13,63 | 12,99 | 3,65 | 16,64 | 480,63 | 135,05 | 615,68 |
| 12.18 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13,31 | 8,82 | 7,43 | 16,25 | 8,82 | 7,43 | 16,25 |
| 12.19 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 36,60 | 23,04 | 21,64 | 44,68 | 46,08 | 43,28 | 89,36 |
| 12.20 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 24,65 | 19,59 | 10,50 | 30,09 | 293,85 | 157,50 | 451,35 |
| 12.21 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18,97 | 12,50 | 10,66 | 23,16 | 50,00 | 42,64 | 92,64 |
| 12.22 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 64,61 | 21,22 | 57,66 | 78,88 | 594,16 | 1 614,48 | 2 208,64 |
| 12.23 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13,6 | 35,08 | 23,22 | 19,61 | 42,83 | 315,79 | 266,70 | 582,49 |
| 12.24 | 11871 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 537,27 | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| 12.25 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 19,54 | 14,31 | 9,54 | 23,85 | 114,48 | 76,32 | 190,80 |
| 13 |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 377,74 |
| 13.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 58,22 | 35,18 | 35,90 | 71,08 | 70,36 | 71,80 | 142,16 |
| 13.2 | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1 270,90 | 64,71 | 1 487,05 | 1 551,76 | 129,42 | 2 974,10 | 3 103,52 |
| 13.3 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12,23 | 5,28 | 9,65 | 14,93 | 10,56 | 19,30 | 29,86 |
| 13.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10,20 | 6,78 | 5,67 | 12,45 | 6,78 | 5,67 | 12,45 |
| 13.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 70,00 | 10,69 | 74,78 | 85,47 | 53,45 | 373,90 | 427,35 |
| 13.6 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 48,95 | 19,16 | 40,60 | 59,76 | 57,48 | 121,80 | 179,28 |
| 13.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 16,36 | 11,20 | 8,77 | 19,97 | 56,00 | 43,85 | 99,85 |
| 13.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 13,63 | 11,20 | 5,44 | 16,64 | 67,20 | 32,64 | 99,84 |
| 13.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18,69 | 12,16 | 10,66 | 22,82 | 24,32 | 21,32 | 45,64 |
| 13.10 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 27,22 | 14,57 | 18,66 | 33,23 | 43,71 | 55,98 | 99,69 |
| 13.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 17,95 | 12,16 | 9,75 | 21,91 | 535,04 | 429,00 | 964,04 |
| 13.12 | 3591 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SERIE NORMAL | M | 18 | 21,14 | 13,23 | 12,58 | 25,81 | 238,14 | 226,44 | 464,58 |
| 13.13 | 3594 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUDO DE PVC RÍGIDO SERIE ´R´ DN= 40 MM | M2 | 12 | 22,13 | 13,23 | 13,79 | 27,02 | 158,76 | 165,48 | 324,24 |
| 13.14 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19,08 | 14,93 | 8,36 | 23,29 | 14,93 | 8,36 | 23,29 |
| 13.15 | 3595 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | M2 | 2 | 25,43 | 17,33 | 13,72 | 31,05 | 34,66 | 27,44 | 62,10 |
| 13.16 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9,25 | 8,32 | 2,97 | 11,29 | 16,64 | 5,94 | 22,58 |
| 13.17 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 13,07 | 9,64 | 6,31 | 15,95 | 163,88 | 107,27 | 271,15 |
| 13.18 | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7 177,76 | 971,06 | 7 792,98 | 8 764,04 | 971,06 | 7 792,98 | 8 764,04 |
| 13.19 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5 325,49 | 831,65 | 5 670,77 | 6 502,42 | 831,65 | 5 670,77 | 6 502,42 |
| 13.20 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 31,76 | 33,54 | 5,23 | 38,77 | 603,72 | 94,14 | 697,86 |
| 13.21 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 22,60 | 9,05 | 18,54 | 27,59 | 9,05 | 18,54 | 27,59 |
| 13.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11,64 | 1,00 | 13,21 | 14,21 | 1,00 | 13,21 | 14,21 |
| 14 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 455,01 |
| 14.1 | 3599 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Cuidado risco de choque elétrico" | M2 | 1 | 25,17 | 8,79 | 21,94 | 30,73 | 8,79 | 21,94 | 30,73 |
| 14.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 300,62 | 38,05 | 329,00 | 367,05 | 76,10 | 658,00 | 734,10 |
| 14.3 | 3600 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Extintor de incêndio portátil" | UN | 2 | 25,17 | 8,79 | 21,94 | 30,73 | 17,58 | 43,88 | 61,46 |
| 14.4 | 3676 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 79,80 | 8,79 | 88,64 | 97,43 | 8,79 | 88,64 | 97,43 |
| 14.5 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 27,96 | 0,00 | 34,13 | 34,13 | 0,00 | 102,39 | 102,39 |
| 14.6 | 3635 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 3 | 26,03 | 8,79 | 22,99 | 31,78 | 26,37 | 68,97 | 95,34 |
| 14.7 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA | UN | 1 | 273,19 | 26,39 | 307,17 | 333,56 | 26,39 | 307,17 | 333,56 |
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 477,20 |
| 15.1 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 23,64 | 26,67 | 2,19 | 28,86 | 533,40 | 43,80 | 577,20 |
| 15.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 36,08 | 5,50 | 38,55 | 44,05 | 275,00 | 1 927,50 | 2 202,50 |
| 15.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 13,37 | 4,61 | 11,71 | 16,32 | 230,50 | 585,50 | 816,00 |
| 15.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 4,03 | 2,07 | 2,85 | 4,92 | 310,50 | 427,50 | 738,00 |
| 15.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5,79 | 2,61 | 4,45 | 7,06 | 130,50 | 222,50 | 353,00 |
| 15.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 44,89 | 40,34 | 14,47 | 54,81 | 645,44 | 231,52 | 876,96 |
| 15.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 73,23 | 15,72 | 73,69 | 89,41 | 15,72 | 73,69 | 89,41 |
| 15.8 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 32,27 | 21,64 | 17,76 | 39,40 | 1 082,00 | 888,00 | 1 970,00 |
| 15.9 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA | UN | 3 | 273,19 | 26,39 | 307,17 | 333,56 | 79,17 | 921,51 | 1 000,68 |
| 15.10 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 6 431,99 | 315,71 | 7 537,74 | 7 853,45 | 315,71 | 7 537,74 | 7 853,45 |
| 16.1 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,70 |
| 16.1.1 | 3673 | PROPRIO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 71,07 | 34,27 | 52,50 | 86,77 | 342,70 | 525,00 | 867,70 |
| 17 |  |  | MURO DE ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 494,52 |
| 17.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 159,3 | 120,48 | 111,67 | 35,43 | 147,10 | 17 789,03 | 5 644,00 | 23 433,03 |
| 17.2 | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 7,2 | 1 144,50 | 0,00 | 1 397,43 | 1 397,43 | 0,00 | 10 061,50 | 10 061,50 |
| 18 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 744,89 |
| 18.1 | 3717 | PROPRIO | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 3 752,36 | 0,00 | 4 581,63 | 4 581,63 | 0,00 | 13 744,89 | 13 744,89 |
| 19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,60 |
| 19.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,60 |
| 19.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 80 | 15,25 | 6,41 | 12,21 | 18,62 | 512,80 | 976,80 | 1 489,60 |
| 20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,82 |
| 20.1 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS | M2 | 102 | 14,67 | 16,49 | 1,42 | 17,91 | 1 681,98 | 144,84 | 1 826,82 |
| RESUMO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 521,59 |  |
| TOTAL MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 949,97 |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 471,55 |  |

- JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação.

A execução da obra exige integração entre as diversas etapas construtivas, tornando tecnicamente mais adequada a contratação de uma única empresa responsável pela execução integral do objeto.

O parcelamento poderia ocasionar:

- Conflitos de responsabilidade;

- Atrasos na execução;

- Dificuldade de fiscalização;

- Aumento dos custos administrativos;

- Risco de incompatibilidade entre serviços.

Assim, a solução mais vantajosa consiste na contratação sob regime de empreitada por preço global.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Conclusão integral da obra;

- Disponibilização da escola para utilização;

- Ampliação da capacidade de atendimento educacional;

- Melhoria das condições de ensino;

- Garantia de acessibilidade;

- Segurança dos usuários;

- Preservação do patrimônio público;

- Maior eficiência na prestação dos serviços educacionais.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Antes da contratação deverão ser providenciados:

- Aprovação do ETP;

- Aprovação do Termo de Referência;

- Disponibilização dos projetos executivos;

- Disponibilização da planilha orçamentária;

- Disponibilização do cronograma físico-financeiro;

- Designação de fiscal e gestor do contrato;

- Verificação da disponibilidade orçamentária.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto.

A presente contratação é suficiente para atender integralmente a necessidade identificada.

- IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A contratada deverá:

- Observar a legislação ambiental vigente;

- Promover a correta destinação dos resíduos da construção civil;

- Adotar práticas de redução de desperdícios;

- Utilizar racionalmente recursos naturais;

- Evitar poluição ambiental decorrente da execução da obra.

Todos os resíduos deverão receber destinação ambientalmente adequada.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após análise técnica realizada, conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução da conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre é:

### VIÁVEL

sob os aspectos:

- Técnico;

- Operacional;

- Financeiro;

- Orçamentário;

- Ambiental;

- Jurídico.

A solução proposta mostra-se adequada ao interesse público, economicamente vantajosa e apta a atender plenamente a necessidade da Administração Municipal.

Diante disso, recomenda-se o prosseguimento do processo para realização da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o regime de Empreitada por Preço Global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Elaborado em, 25 de maio de 2026, por:

_____________________________________

Andiaro Cunha Bacelar

Secretaria Municipal de Educação

DECRETO: 003/2025

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

| INFORMAÇÕES DAS UNIDADES |  |
| --- | --- |
| UNIDADES: Secretaria Municipal de Educação |  |
| Gestor da Unidade Requisitante |  |
| Andiaro Cunha Bacelar |  |
| E-mail da Unidade Requisitante | Telefone da Unidade Requisitante |
| educacao@doutorulysses.pr.gov.br | 36641165/36641214 |

| INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| MATERIAL DE CONSUMO ( X ) | EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ( ) |
| SERVIÇO CONTINUADO ( ) | SERVIÇO NÃO CONTINUADO ( X ) |

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução da conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, localizada na PR-340 | Estrada do Lajeado, s/nº, Município de Doutor Ulysses/PR, mediante fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes deste Termo de Referência.

A contratação compreenderá a execução completa dos serviços remanescentes necessários à conclusão da unidade escolar, incluindo serviços preliminares, estrutura, alvenaria, cobertura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos, esquadrias, pavimentação, acessibilidade, pintura, serviços complementares, acabamentos finais e demais intervenções necessárias à plena funcionalidade da edificação.

A obra deverá ser executada em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes, normas de segurança do trabalho, exigências ambientais, acessibilidade e demais regulamentações aplicáveis aos serviços de engenharia e obras públicas.

- JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, localizada no Município de Doutor Ulysses/PR, visando garantir estrutura física adequada para atendimento da comunidade escolar da região.

A unidade escolar possui relevante interesse público e social, considerando a necessidade de disponibilização de ambiente adequado, seguro, acessível e compatível com as atividades educacionais desenvolvidas pela rede municipal de ensino, especialmente para atendimento da população da área rural do município.

A conclusão da obra proporcionará melhores condições de ensino, conforto, segurança, acessibilidade e qualidade no atendimento aos alunos, professores, servidores e comunidade escolar, contribuindo diretamente para a melhoria da infraestrutura educacional do Município.

A contratação mostra-se necessária diante da existência de serviços remanescentes indispensáveis à conclusão da edificação e sua plena funcionalidade, compreendendo execução de serviços civis, instalações, acabamentos e demais etapas construtivas previstas nos projetos executivos e documentos técnicos anexos.

A solução adotada mediante contratação de empresa especializada em engenharia civil permitirá a execução integral da obra com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, garantindo maior eficiência técnica, controle da execução, padronização dos serviços e adequada fiscalização pela Administração Municipal.

Considerando as características territoriais do Município de Doutor Ulysses/PR, composto predominantemente por área rural, a conclusão da unidade escolar mostra-se essencial para ampliação das condições de acesso à educação pública de qualidade, fortalecimento da permanência escolar e melhoria das condições estruturais de atendimento aos estudantes da região da Barra do Tigre e comunidades adjacentes.

A presente contratação encontra fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, interesse público, planejamento e continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, mediante fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto.

Os serviços deverão ser executados conforme projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas de segurança do trabalho, legislações ambientais e demais exigências aplicáveis às obras públicas e serviços de engenharia.

A execução da obra compreenderá todos os serviços necessários à plena conclusão da unidade escolar, incluindo, entre outros:

I – Serviços preliminares e mobilização de obra;

II – Serviços estruturais e complementares;

III – Alvenaria, cobertura e esquadrias;

IV – Instalações elétricas, hidrossanitárias e complementares;

V – Revestimentos, pintura e acabamentos;

VI – Pavimentação, acessibilidade e serviços externos;

VII – Instalações complementares e testes operacionais;

VIII – Limpeza final da obra e entrega em perfeitas condições de funcionamento.

A CONTRATADA deverá executar integralmente os serviços previstos nos documentos técnicos anexos, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados, observância das especificações técnicas e perfeita execução da obra, nos termos deste Termo de Referência e demais documentos do processo licitatório.

Todos os serviços deverão atender rigorosamente às normas técnicas vigentes, garantindo segurança, durabilidade, funcionalidade, acessibilidade, desempenho e qualidade da edificação pública.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de conclusão da obra da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, visando assegurar condições adequadas de infraestrutura para atendimento das demandas da rede municipal de ensino do Município de Doutor Ulysses/PR.

A contratação será realizada na modalidade de Concorrência Eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando tratar-se de obra e serviço comum de engenharia com quantitativos, especificações técnicas e projetos executivos previamente definidos pela Administração Municipal.

A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se tecnicamente adequada em razão da definição prévia e detalhada dos serviços, projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, permitindo à Administração melhor controle da execução contratual, fiscalização dos serviços e previsibilidade dos custos da contratação.

A solução escolhida visa garantir maior eficiência administrativa, economicidade, padronização dos serviços, adequada gestão contratual e plena execução do objeto, assegurando a entrega da obra em perfeitas condições de funcionamento e utilização pela comunidade escolar.

A contratação observará integralmente os princípios previstos no artigo 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade, interesse público, transparência e julgamento objetivo.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá ser empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia civil, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme legislação vigente.

A empresa deverá possuir capacidade técnica compatível com o objeto contratado, mediante apresentação de documentação de habilitação técnica exigida no edital, incluindo acervos técnicos, certidões e demais documentos comprobatórios necessários à demonstração da aptidão para execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá disponibilizar responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra, com emissão da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços executados.

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, atender às especificações técnicas dos projetos e memoriais descritivos, bem como às normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis.

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente:

I – Os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro;

II – As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

III – As normas de segurança e medicina do trabalho;

IV – As normas ambientais e de destinação adequada de resíduos da construção civil;

V – As normas de acessibilidade vigentes;

VI – As exigências da fiscalização e gestão contratual da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, alimentação, alojamento, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, seguros e demais custos necessários à perfeita execução da obra.

A empresa deverá manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

A CONTRATADA deverá adotar medidas de proteção e segurança no canteiro de obras, garantindo a integridade dos trabalhadores, servidores públicos, estudantes, comunidade e patrimônio público, responsabilizando-se integralmente por danos causados a terceiros em decorrência da execução dos serviços.

Os serviços somente poderão ser iniciados após emissão da Ordem de Serviço pela Administração Municipal.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse da Administração Pública.

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração Municipal.

O cronograma físico-financeiro deverá ser rigorosamente observado pela CONTRATADA durante toda a execução contratual, podendo sofrer ajustes devidamente justificados e aprovados pela fiscalização do contrato, desde que não haja prejuízo ao interesse público e à execução do objeto.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, abrangendo o prazo de execução da obra, recebimento provisório, recebimento definitivo e demais procedimentos administrativos necessários ao encerramento contratual.

Os prazos de execução poderão ser suspensos ou prorrogados em decorrência de situações excepcionais, casos fortuitos, força maior, condições climáticas severas, paralisações determinadas pela Administração, atrasos decorrentes de terceiros ou demais hipóteses legalmente admitidas, mediante formalização por termo aditivo e aprovação da Administração Municipal.

O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Lei Federal nº 14.133/2021.

- VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para execução da obra objeto deste Termo de Referência é de R$ 203.271,13 (duzentos e três mil, duzentos e setenta e um reais e treze centavos), conforme planilha orçamentária elaborada pela Administração Municipal, integrante do presente processo licitatório (em anexo a este termo de referência).

O orçamento estimativo foi elaborado com base em referências oficiais de preços da construção civil, utilizando prioritariamente tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referência março de 2026, observadas as composições de custos, quantitativos, encargos sociais e BDI aplicáveis ao objeto.

O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI adotado para composição do orçamento foi de 20,36%, contemplando os custos indiretos necessários à adequada execução contratual, conforme metodologia aplicada pela Administração Municipal.

O critério de julgamento da licitação será o de menor preço global, considerando o valor total necessário à execução integral da obra, nos termos das planilhas orçamentárias, projetos executivos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Os valores apresentados pelas licitantes deverão contemplar integralmente todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, incluindo materiais, mão de obra, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilização, desmobilização, tributos, administração local, seguros e demais despesas incidentes sobre a execução contratual.

A Administração Municipal poderá promover diligências para análise da exequibilidade das propostas apresentadas, podendo solicitar planilhas complementares, composições de custos unitários, detalhamento do BDI e demais documentos técnicos necessários à verificação da viabilidade da execução contratual.

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, incompatíveis com os valores de mercado, quantitativos insuficientes ou em desacordo com os documentos técnicos integrantes da licitação.

- REGIME DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à completa execução da obra.

A CONTRATADA será responsável pela execução integral dos serviços de engenharia necessários à conclusão da Escola Rural Municipal Barra do Tigre, observando rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas e demais documentos integrantes do processo licitatório.

A execução compreenderá todos os serviços necessários à entrega da obra em perfeitas condições de funcionamento, segurança, estabilidade, acessibilidade e utilização, incluindo acabamentos, instalações, testes, ajustes, correções, limpeza final da obra e demais serviços complementares necessários à perfeita execução do objeto contratado.

Todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto deverão estar contemplados na proposta da CONTRATADA, incluindo despesas com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros, alimentação, transporte, mobilização, desmobilização, administração local, equipamentos de proteção individual e coletiva, taxas e demais despesas necessárias ao cumprimento contratual.

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração Municipal, bem como as determinações da fiscalização e gestão contratual.

Não serão admitidas alterações unilaterais de métodos executivos, materiais ou especificações técnicas sem prévia autorização formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços executados serão medidos conforme etapas efetivamente concluídas, observando rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório.

As medições serão realizadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, mediante vistoria técnica e verificação da conformidade dos serviços executados.

Somente serão considerados para fins de medição os serviços efetivamente executados, concluídos e aprovados pela fiscalização, não sendo admitido pagamento por serviços parcialmente executados, materiais estocados sem aplicação na obra ou etapas não concluídas.

A CONTRATADA deverá apresentar boletim de medição acompanhado de:

I – Relatório fotográfico atualizado da obra;

II – Diário de obra devidamente preenchido e assinado;

III – Certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas;

IV – Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs, quando aplicável;

V – Demais documentos exigidos pela fiscalização e gestão contratual.

Os pagamentos serão efetuados conforme medições aprovadas pela fiscalização, em prazo a ser definido no instrumento contratual, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e documentação obrigatória.

A última medição ficará condicionada:

I – À conclusão integral da obra;

II – À correção de eventuais pendências identificadas pela fiscalização;

III – À entrega da limpeza final da obra;

IV – À entrega dos documentos técnicos, manuais, certificados, testes e demais documentos exigidos contratualmente;

V – À emissão do Termo de Recebimento Provisório pela Administração Municipal.

Não será admitida medição ou pagamento de serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou determinações da fiscalização.

A fiscalização poderá rejeitar serviços executados em desconformidade com os padrões técnicos exigidos, ficando a CONTRATADA obrigada a refazer os serviços sem qualquer ônus adicional para a Administração Municipal.

Eventuais divergências quantitativas ou qualitativas identificadas durante a execução deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização para análise técnica e adoção das providências administrativas cabíveis.

Os pagamentos poderão ser suspensos em caso de inadimplência trabalhista, previdenciária, fiscal ou descumprimento contratual por parte da CONTRATADA, até a regularização das pendências verificadas.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a executar integralmente os serviços contratados em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas, normas da ABNT, normas de segurança do trabalho e demais exigências legais aplicáveis à execução de obras públicas.

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I – Executar os serviços com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à perfeita execução da obra;

II – Responsabilizar-se integralmente pela qualidade técnica dos serviços executados e dos materiais empregados;

III – Manter responsável técnico habilitado durante toda a execução contratual, com emissão e manutenção das respectivas ARTs ou RRTs;

IV – Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração Municipal;

V – Refazer, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, quaisquer serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações técnicas ou determinações da fiscalização;

VI – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários e demais obrigações legais decorrentes da execução contratual;

VII – Fornecer e exigir a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs, observando integralmente as normas de segurança e medicina do trabalho;

VIII – Manter o canteiro de obras organizado, limpo e seguro durante toda a execução dos serviços;

IX – Responder integralmente por danos causados ao Município ou a terceiros decorrentes da execução da obra;

X – Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato ou situação que possa comprometer a execução dos serviços, os prazos estabelecidos ou a segurança da obra;

XI – Manter Diário de Obras atualizado, disponível à fiscalização durante toda a execução contratual;

XII – Apresentar relatórios fotográficos periódicos da evolução da obra, sempre que solicitado pela fiscalização;

XIII – Observar e cumprir integralmente as normas ambientais, promovendo destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil;

XIV – Manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

XV – Permitir livre acesso da fiscalização, controle interno, órgãos de controle externo e demais autoridades competentes ao local da obra e aos documentos relacionados à execução contratual;

XVI – Entregar a obra em perfeitas condições de funcionamento, segurança, limpeza e utilização, realizando todos os testes, ajustes e correções necessários antes do recebimento provisório.

A CONTRATADA será integralmente responsável pela estabilidade, qualidade, segurança e solidez dos serviços executados, nos termos da legislação civil, administrativa e técnica aplicável.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, por meio da Secretaria Municipal competente, obriga-se a:

I – Fornecer à CONTRATADA todos os documentos técnicos necessários à execução da obra, incluindo projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais elementos integrantes do processo licitatório;

II – Emitir a Ordem de Serviço para início da execução contratual;

III – Permitir acesso da CONTRATADA ao local de execução da obra;

IV – Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços por meio de servidores formalmente designados;

V – Rejeitar serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis ou determinações da fiscalização;

VI – Solicitar correções, ajustes, adequações ou substituições de serviços executados em desacordo com o objeto contratado;

VII – Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização;

VIII – Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA conforme medições aprovadas e condições estabelecidas no contrato;

IX – Aplicar sanções administrativas nos casos de descumprimento contratual, observados o contraditório e a ampla defesa;

X – Receber provisória e definitivamente a obra, após verificação da conformidade dos serviços executados;

XI – Comunicar formalmente à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas durante a execução contratual;

XII – Exigir o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ambientais e de segurança do trabalho relacionadas à execução da obra;

XIII – Promover os atos administrativos necessários à adequada gestão e fiscalização contratual;

XIV – Disponibilizar equipe técnica para acompanhamento e fiscalização da obra durante toda a execução dos serviços.

A fiscalização exercida pela Administração Municipal não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, vícios, defeitos ou danos decorrentes da execução contratual.

- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A fiscalização terá livre acesso ao local da obra, podendo solicitar documentos, esclarecimentos, relatórios, ensaios, testes, medições e demais informações necessárias ao acompanhamento da execução contratual.

Compete à fiscalização:

I – Acompanhar e verificar a execução dos serviços em conformidade com os projetos executivos, especificações técnicas, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e demais documentos do processo licitatório;

II – Realizar medições dos serviços efetivamente executados;

III – Determinar correções, ajustes, adequações ou substituições de serviços executados em desacordo com o contrato;

IV – Registrar ocorrências relacionadas à execução contratual;

V – Solicitar aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento contratual;

VI – Emitir pareceres técnicos e documentos relacionados ao acompanhamento da obra;

VII – Verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ambientais e de segurança do trabalho;

VIII – Atestar notas fiscais e documentos necessários à realização dos pagamentos.

A CONTRATADA deverá manter Diário de Obras atualizado e disponível no local da execução, contendo registros diários das atividades executadas, condições climáticas, número de trabalhadores, equipamentos utilizados, ocorrências relevantes, determinações da fiscalização e demais informações pertinentes ao acompanhamento da obra.

Toda comunicação relevante entre a fiscalização e a CONTRATADA deverá ocorrer formalmente, mediante registros no Diário de Obras, notificações, relatórios, ofícios, e-mails institucionais ou demais instrumentos administrativos adequados.

A fiscalização exercida pela Administração Municipal não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade técnica dos serviços executados, cumprimento das obrigações legais, estabilidade da obra e reparação de eventuais danos causados ao Município ou a terceiros.

A gestão contratual será exercida por servidor formalmente designado pela Administração Municipal, competindo-lhe acompanhar os aspectos administrativos, financeiros e contratuais relacionados à execução do objeto.

FISCAL TÉCNICO

Nome: Sergio Meri Butcher

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Obras

FISCAL ADMINISTRATIVO

Nome: Gabriella Ilha Desplanches

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Educação.

GESTOR DO CONTRATO

Nome: Andiaro Cunha Bacelar

Telefone:(41) 3664- 1165

Setor: Secretária Municipal de Educação.

- RECEBIMENTO DA OBRA

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR acerca da finalização da obra, solicitando o recebimento provisório do objeto contratado.

O recebimento provisório será realizado pela fiscalização mediante vistoria técnica da obra, com verificação da conformidade dos serviços executados em relação aos projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes do contrato.

Constatadas pendências, irregularidades, defeitos, inconformidades ou serviços executados em desacordo com o contrato, a CONTRATADA será formalmente notificada para realização das correções necessárias, sem qualquer ônus adicional à Administração Municipal.

A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados.

O Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após:

I – Conclusão integral dos serviços contratados;

II – Limpeza final da obra;

III – Correção das pendências identificadas pela fiscalização;

IV – Entrega dos documentos técnicos exigidos contratualmente;

V – Realização dos testes operacionais necessários ao funcionamento da edificação.

O recebimento definitivo ocorrerá após o prazo de observação e verificação da adequação da obra aos termos contratuais, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo pela Administração Municipal.

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil, técnica e legal da CONTRATADA pela qualidade, segurança, estabilidade e solidez dos serviços executados, nos termos da legislação vigente.

A emissão do Termo de Recebimento Definitivo ficará condicionada à comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ambientais e técnicas relacionadas à execução da obra.

- GARANTIAS

A CONTRATADA responderá pela qualidade, segurança, solidez e perfeito funcionamento da obra executada, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução dos serviços ou dos materiais empregados, nos termos da legislação vigente.

Sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais, a CONTRATADA ficará responsável pela garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo previsto no Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis às obras e serviços de engenharia.

Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer defeitos, falhas, vícios construtivos ou problemas decorrentes da execução da obra, sempre que notificada pela Administração Municipal.

A CONTRATADA será integralmente responsável pelos danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência de falhas construtivas, vícios de execução, utilização inadequada de materiais ou descumprimento das normas técnicas aplicáveis.

Poderá ser exigida garantia contratual, nos termos do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, em percentual a ser definido no instrumento convocatório e contrato administrativo.

Na hipótese de exigência de garantia contratual, esta poderá ser apresentada nas modalidades previstas na legislação vigente, incluindo:

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II – Seguro-garantia;

III – Fiança bancária.

A garantia contratual, quando exigida, deverá permanecer válida durante toda a vigência do contrato e até o cumprimento integral das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

A eventual emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra não exclui a responsabilidade técnica, civil e legal da CONTRATADA pela estabilidade, segurança e qualidade dos serviços executados.

- MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco tem por objetivo promover a adequada distribuição objetiva dos riscos inerentes à execução contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelecendo as responsabilidades atribuídas à CONTRATANTE e à CONTRATADA durante a execução da obra.

Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATADA:

I – Erros na execução dos serviços;

II – Falhas de planejamento executivo da obra;

III – Danos causados a terceiros decorrentes da execução contratual;

IV – Acidentes de trabalho e encargos decorrentes;

V – Danos causados por imperícia, negligência ou imprudência;

VI – Qualidade inadequada dos materiais empregados;

VII – Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e ambientais;

VIII – Atrasos decorrentes de má execução, insuficiência de mão de obra, equipamentos inadequados ou falhas operacionais;

IX – Custos adicionais decorrentes de erros de execução ou retrabalho;

X – Segurança do canteiro de obras e integridade dos trabalhadores.

Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATANTE:

I – Alterações unilaterais relevantes no projeto ou escopo originalmente contratado;

II – Paralisações determinadas pela Administração sem culpa da CONTRATADA;

III – Atrasos decorrentes da não liberação do local da obra;

IV – Necessidade de adequações decorrentes de fatos supervenientes de interesse público devidamente justificados.

Os riscos decorrentes de caso fortuito, força maior, eventos climáticos severos, catástrofes naturais ou situações excepcionais devidamente comprovadas serão avaliados administrativamente, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e os princípios do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

As partes deverão adotar todas as medidas necessárias para mitigação dos riscos contratuais, buscando assegurar a continuidade da execução da obra, a economicidade da contratação e o atendimento do interesse público.

A ocorrência de quaisquer eventos relacionados à matriz de risco deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização e gestão contratual para adoção das providências administrativas cabíveis.

- VISITA TÉCNICA

A realização de visita técnica ao local da obra será facultativa às licitantes, tendo por finalidade proporcionar pleno conhecimento das condições físicas, operacionais, logísticas, acessos, características do terreno e demais informações necessárias à formulação da proposta e execução dos serviços.

As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica previamente agendada junto à Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, a qual ficará responsável pelo acompanhamento da visita técnica ao local da obra.

A visita técnica deverá ser realizada por representante legal da empresa ou profissional devidamente autorizado, podendo ser emitido atestado de visita técnica pela Administração Municipal, quando solicitado.

A não realização da visita técnica implicará total responsabilidade da licitante quanto aos elementos necessários à elaboração da proposta, não podendo ser alegado posteriormente desconhecimento das condições locais, características da obra, dificuldades de acesso, condições climáticas, logística, fornecimento de materiais, mobilização ou quaisquer outros fatores relacionados à execução contratual.

A participação na licitação implicará plena aceitação das condições estabelecidas nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatório.

- DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual, considerando que o prazo de vigência do contrato será inferior a 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

O prazo de execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço, não havendo previsão de reajuste contratual em razão do curto período de execução e vigência contratual.

Eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro somente poderá ser analisado em situações excepcionais, extraordinárias, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, devidamente comprovadas, observadas as hipóteses legalmente previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

Não serão admitidos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de:

I – Erros de planejamento da CONTRATADA;

II – Má administração da obra;

III – Aumento ordinário de custos inerentes à atividade empresarial;

IV – Falhas operacionais da CONTRATADA;

V – Descumprimento do cronograma físico-financeiro;

VI – Insuficiência de mão de obra, equipamentos ou materiais.

- SUSTENTABILIDADE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

A CONTRATADA deverá executar os serviços observando as normas ambientais vigentes, adotando medidas de prevenção de impactos ambientais, segurança do trabalho e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução da obra.

Os resíduos da construção civil deverão receber acondicionamento, transporte e destinação final em conformidade com a legislação ambiental aplicável e normas vigentes.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza permanente do canteiro de obras e pela remoção adequada de entulhos, materiais inutilizados e resíduos gerados durante a execução dos serviços.

Sempre que possível, deverão ser adotadas boas práticas de sustentabilidade, economicidade, redução de desperdícios, utilização racional de materiais e eficiência na utilização de recursos naturais.

A CONTRATADA responderá integralmente por eventuais danos ambientais decorrentes da execução inadequada dos serviços ou destinação irregular de resíduos da construção civil.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial de serviços acessórios, complementares ou especializados relacionados à execução da obra, desde que previamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR.

A subcontratação não transfere à subcontratada qualquer relação jurídica com a Administração Pública, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável pela execução do objeto contratado, qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos, obrigações técnicas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais responsabilidades decorrentes do contrato.

Não será permitida a subcontratação integral do objeto licitado, nem a transferência total da responsabilidade contratual a terceiros.

A Administração Municipal poderá recusar justificadamente a subcontratação de empresa que não demonstre capacidade técnica, regularidade fiscal ou condições adequadas para execução dos serviços pretendidos.

A eventual subcontratação não eximirá a CONTRATADA das obrigações assumidas perante a Administração Municipal, inclusive quanto à garantia, qualidade técnica, segurança e perfeita execução da obra.

- DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATADA deverá providenciar, antes do início da execução dos serviços, a emissão da competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente à execução da obra, junto ao conselho profissional competente, apresentando cópia à fiscalização da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR.

A CONTRATADA deverá manter responsável técnico habilitado acompanhando a execução da obra durante todo o período contratual, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços executados.

Será obrigatória a instalação de placa da obra em local visível e de fácil identificação, conforme padrões exigidos pela Administração Municipal, legislação vigente e eventuais exigências do órgão concedente ou fiscalizador, devendo a placa ser instalada antes do início dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter Diário de Obras permanentemente atualizado no local da execução, contendo registros diários das atividades executadas, número de trabalhadores, condições climáticas, equipamentos utilizados, materiais empregados, ocorrências relevantes, paralisações, determinações da fiscalização e demais informações pertinentes à execução contratual.

O Diário de Obras deverá permanecer disponível para consulta da fiscalização, controle interno, órgãos de controle externo e demais autoridades competentes durante toda a execução da obra.

A CONTRATADA será responsável pela guarda, conservação e segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas e serviços executados até o recebimento definitivo da obra pela Administração Municipal.

Qualquer paralisação dos serviços deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, acompanhada das devidas justificativas técnicas.

A Administração Municipal poderá determinar a suspensão dos serviços em situações que comprometam a segurança da obra, interesse público, regularidade contratual ou cumprimento das normas técnicas e legais aplicáveis.

Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, princípios da Administração Pública e demais normas aplicáveis às obras e serviços de engenharia.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação na presente licitação implica plena concordância da licitante com todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatório.

A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, normas técnicas da ABNT, normas de segurança do trabalho, legislações ambientais e demais normas aplicáveis à execução de obras públicas e serviços de engenharia.

A execução da obra deverá observar rigorosamente os padrões de qualidade, segurança, funcionalidade, acessibilidade e durabilidade exigidos pela Administração Municipal.

A Administração Municipal poderá promover diligências, vistorias, inspeções e demais atos necessários ao acompanhamento e fiscalização da execução contratual, inclusive por meio do controle interno e órgãos de controle externo.

Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, observadas as disposições legais aplicáveis, os princípios da Administração Pública e o interesse público.

Integram este Termo de Referência, para todos os fins legais:

I – Projetos executivos;

II – Memorial descritivo;

III – Planilha orçamentária;

IV – Cronograma físico-financeiro;

V – Demais documentos técnicos e administrativos relacionados ao objeto da contratação.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

A presente despesa será custeada com o recurso da seguinte dotação orçamentaria para o exercício de 2026.

| Red | Dotação | Fonte | Tipo de Despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 228 | 09.001.12.361.0004.1.008.4.4.90.51.00.0 | 1103 | Obras e Instalações |

Doutor Ulysses-PR, 03 de Junho de 2026.

___________________________________________________

Andiaro Cunha Bacelar

Secretário Municipal de Educação

DECRETO 003/2025

ANEXO  VI

TABELA SINAPI

| Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Qtd | Custo Unit | Preço Unitário |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MO |  | Material |  | Total |  |  | MO | Material | Total |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 074,72 |
| 1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 074,72 |
| 1.1.2 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2 321,36 |  | 904,16 |  | 1 930,22 |  | 2 834,38 |  | 904,16 | 1 930,22 | 2 834,38 |
| 1.1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 507,92 |  | 72,36 |  | 547,81 |  | 620,17 |  | 144,72 | 1 095,62 | 1 240,34 |
| 2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 698,32 |
| 2.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1 552,22 |  | 633,58 |  | 1 261,68 |  | 1 895,26 |  | 1 267,16 | 2 523,36 | 3 790,52 |
| 2.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1 454,65 |  | 622,00 |  | 1 154,12 |  | 1 776,12 |  | 1 244,00 | 2 308,24 | 3 552,24 |
| 2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 907,80 |
| 2.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 | 676,21 |  | 21,30 |  | 804,35 |  | 825,65 |  | 255,60 | 9 652,20 | 9 907,80 |
| 3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 288,30 |
| 3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 420 | 10,98 |  | 11,34 |  | 2,06 |  | 13,40 |  | 4 762,80 | 865,20 | 5 628,00 |
| 3.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 420 | 28,66 |  | 24,11 |  | 10,88 |  | 34,99 |  | 10 126,20 | 4 569,60 | 14 695,80 |
| 3.3 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 50 | 97,70 |  | 48,65 |  | 70,64 |  | 119,29 |  | 2 432,50 | 3 532,00 | 5 964,50 |
| 4 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 185,52 |
| 4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 45 | 87,24 |  | 18,88 |  | 87,64 |  | 106,52 |  | 849,60 | 3 943,80 | 4 793,40 |
| 4.2 | 3413 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 102 | 35,27 |  | 30,58 |  | 12,48 |  | 43,06 |  | 3 119,16 | 1 272,96 | 4 392,12 |
| 5 |  |  | CERÂMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,68 |
| 5.1 | 3418 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO | M2 | 102 | 48,60 |  | 43,69 |  | 15,65 |  | 59,34 |  | 4 456,38 | 1 596,30 | 6 052,68 |
| 6 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,00 |
| 6.1 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 50 | 14,22 |  | 5,86 |  | 11,50 |  | 17,36 |  | 293,00 | 575,00 | 868,00 |
| 7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,00 |
| 7.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 50 | 87,24 | 18,88 |  |  | 87,64 |  | 106,52 |  | 944,00 | 4 382,00 | 5 326,00 |
| 8 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 746,72 |
| 8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 102 | 86,29 | 38,96 |  |  | 66,40 |  | 105,36 |  | 3 973,92 | 6 772,80 | 10 746,72 |
| 9 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 888,20 |
| 9.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 888,20 |
| 9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 420 | 4,96 | 4,22 |  |  | 1,83 |  | 6,05 |  | 1 772,40 | 768,60 | 2 541,00 |
| 9.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 420 | 16,19 | 15,64 |  |  | 4,12 |  | 19,76 |  | 6 568,80 | 1 730,40 | 8 299,20 |
| 9.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 420 | 11,80 | 10,36 |  |  | 4,04 |  | 14,40 |  | 4 351,20 | 1 696,80 | 6 048,00 |
| 10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 296,60 |
| 10.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 296,60 |
| 10.1.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 751,11 | 73,45 |  |  | 843,65 |  | 917,10 |  | 146,90 | 1 687,30 | 1 834,20 |
| 10.1.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 477,84 | 79,98 |  |  | 503,46 |  | 583,44 |  | 159,96 | 1 006,92 | 1 166,88 |
| 10.1.2 | 3438 | PROPRIO | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada – infantil – fornecimento e instalação (adaptado SINAPI) | UN | 2 | 1 759,02 | 0,00 |  |  | 2 147,76 |  | 2 147,76 |  | 0,00 | 4 295,52 | 4 295,52 |
| 11 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,22 |
| 11.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 121,87 | 5,83 |  |  | 142,97 |  | 148,80 |  | 11,66 | 285,94 | 297,60 |
| 11.2 | 3544 | PROPRIO | RALO DE PVC QUADRADO 150 x 150mm | UN | 2 | 111,64 | 34,67 |  |  | 101,64 |  | 136,31 |  | 69,34 | 203,28 | 272,62 |
| 12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 190,53 |
| 12.1 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 69,42 | 9,98 |  |  | 74,78 |  | 84,76 |  | 9,98 | 74,78 | 84,76 |
| 12.2 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 50,06 | 16,63 |  |  | 44,49 |  | 61,12 |  | 16,63 | 44,49 | 61,12 |
| 12.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12,71 | 8,24 |  |  | 7,27 |  | 15,51 |  | 24,72 | 21,81 | 46,53 |
| 12.4 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 32,15 | 20,24 |  |  | 19,01 |  | 39,25 |  | 344,08 | 323,17 | 667,25 |
| 12.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54,4 | 34,69 | 23,62 |  |  | 18,73 |  | 42,35 |  | 1 284,93 | 1 018,91 | 2 303,84 |
| 12.6 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 45,82 | 9,71 |  |  | 46,23 |  | 55,94 |  | 9,71 | 46,23 | 55,94 |
| 12.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 191,01 | 33,02 |  |  | 200,20 |  | 233,22 |  | 33,02 | 200,20 | 233,22 |
| 12.8 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9,25 | 8,32 |  |  | 2,97 |  | 11,29 |  | 16,64 | 5,94 | 22,58 |
| 12.9 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24,99 | 6,48 |  |  | 24,03 |  | 30,51 |  | 12,96 | 48,06 | 61,02 |
| 12.10 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 52 | 4,30 | 3,38 |  |  | 1,87 |  | 5,25 |  | 175,76 | 97,24 | 273,00 |
| 12.11 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8,65 | 6,21 |  |  | 4,35 |  | 10,56 |  | 6,21 | 4,35 | 10,56 |
| 12.12 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 9,16 | 6,21 |  |  | 4,97 |  | 11,18 |  | 503,01 | 402,57 | 905,58 |
| 12.13 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14,93 | 8,93 |  |  | 9,29 |  | 18,22 |  | 8,93 | 9,29 | 18,22 |
| 12.14 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 16,30 | 4,15 |  |  | 15,75 |  | 19,90 |  | 103,75 | 393,75 | 497,50 |
| 12.15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36,26 | 7,46 |  |  | 36,81 |  | 44,27 |  | 7,46 | 36,81 | 44,27 |
| 12.16 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,1 | 15,97 | 2,47 |  |  | 17,02 |  | 19,49 |  | 0,25 | 1,70 | 1,95 |
| 12.17 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 13,63 | 12,99 |  |  | 3,65 |  | 16,64 |  | 480,63 | 135,05 | 615,68 |
| 12.18 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13,31 | 8,82 |  |  | 7,43 |  | 16,25 |  | 8,82 | 7,43 | 16,25 |
| 12.19 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 36,60 | 23,04 |  |  | 21,64 |  | 44,68 |  | 46,08 | 43,28 | 89,36 |
| 12.20 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 24,65 | 19,59 |  |  | 10,50 |  | 30,09 |  | 293,85 | 157,50 | 451,35 |
| 12.21 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18,97 | 12,50 |  |  | 10,66 |  | 23,16 |  | 50,00 | 42,64 | 92,64 |
| 12.22 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 64,61 | 21,22 |  |  | 57,66 |  | 78,88 |  | 594,16 | 1 614,48 | 2 208,64 |
| 12.23 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13,6 | 35,08 | 23,22 |  |  | 19,61 |  | 42,83 |  | 315,79 | 266,70 | 582,49 |
| 12.24 | 11871 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 537,27 | 0,00 |  |  | 656,00 |  | 656,00 |  | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| 12.25 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 19,54 | 14,31 |  |  | 9,54 |  | 23,85 |  | 114,48 | 76,32 | 190,80 |
| 13 |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 377,74 |
| 13.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 58,22 | 35,18 |  |  | 35,90 |  | 71,08 |  | 70,36 | 71,80 | 142,16 |
| 13.2 | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1 270,90 | 64,71 |  |  | 1 487,05 |  | 1 551,76 |  | 129,42 | 2 974,10 | 3 103,52 |
| 13.3 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12,23 | 5,28 |  |  | 9,65 |  | 14,93 |  | 10,56 | 19,30 | 29,86 |
| 13.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10,20 | 6,78 |  |  | 5,67 |  | 12,45 |  | 6,78 | 5,67 | 12,45 |
| 13.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 70,00 | 10,69 |  |  | 74,78 |  | 85,47 |  | 53,45 | 373,90 | 427,35 |
| 13.6 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 48,95 | 19,16 |  |  | 40,60 |  | 59,76 |  | 57,48 | 121,80 | 179,28 |
| 13.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 16,36 | 11,20 |  |  | 8,77 |  | 19,97 |  | 56,00 | 43,85 | 99,85 |
| 13.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 13,63 | 11,20 |  |  | 5,44 |  | 16,64 |  | 67,20 | 32,64 | 99,84 |
| 13.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18,69 | 12,16 |  |  | 10,66 |  | 22,82 |  | 24,32 | 21,32 | 45,64 |
| 13.10 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 27,22 | 14,57 |  |  | 18,66 |  | 33,23 |  | 43,71 | 55,98 | 99,69 |
| 13.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 17,95 | 12,16 |  |  | 9,75 |  | 21,91 |  | 535,04 | 429,00 | 964,04 |
| 13.12 | 3591 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SERIE NORMAL | M | 18 | 21,14 | 13,23 |  |  | 12,58 |  | 25,81 |  | 238,14 | 226,44 | 464,58 |
| 13.13 | 3594 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE CONEXÃO DE TUDO DE PVC RÍGIDO SERIE ´R´ DN= 40 MM | M2 | 12 | 22,13 | 13,23 |  |  | 13,79 |  | 27,02 |  | 158,76 | 165,48 | 324,24 |
| 13.14 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19,08 | 14,93 |  |  | 8,36 |  | 23,29 |  | 14,93 | 8,36 | 23,29 |
| 13.15 | 3595 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | M2 | 2 | 25,43 | 17,33 |  |  | 13,72 |  | 31,05 |  | 34,66 | 27,44 | 62,10 |
| 13.16 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9,25 | 8,32 |  |  | 2,97 |  | 11,29 |  | 16,64 | 5,94 | 22,58 |
| 13.17 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 13,07 | 9,64 |  |  | 6,31 |  | 15,95 |  | 163,88 | 107,27 | 271,15 |
| 13.18 | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7 177,76 | 971,06 |  |  | 7 792,98 |  | 8 764,04 |  | 971,06 | 7 792,98 | 8 764,04 |
| 13.19 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5 325,49 | 831,65 |  |  | 5 670,77 |  | 6 502,42 |  | 831,65 | 5 670,77 | 6 502,42 |
| 13.20 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 31,76 | 33,54 |  |  | 5,23 |  | 38,77 |  | 603,72 | 94,14 | 697,86 |
| 13.21 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 22,60 | 9,05 |  |  | 18,54 |  | 27,59 |  | 9,05 | 18,54 | 27,59 |
| 13.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11,64 | 1,00 |  |  | 13,21 |  | 14,21 |  | 1,00 | 13,21 | 14,21 |
| 14 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 455,01 |
| 14.1 | 3599 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Cuidado risco de choque elétrico" | M2 | 1 | 25,17 | 8,79 |  |  | 21,94 |  | 30,73 |  | 8,79 | 21,94 | 30,73 |
| 14.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 300,62 | 38,05 |  |  | 329,00 |  | 367,05 |  | 76,10 | 658,00 | 734,10 |
| 14.3 | 3600 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 "Extintor de incêndio portátil" | UN | 2 | 25,17 | 8,79 |  |  | 21,94 |  | 30,73 |  | 17,58 | 43,88 | 61,46 |
| 14.4 | 3676 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 79,80 | 8,79 |  |  | 88,64 |  | 97,43 |  | 8,79 | 88,64 | 97,43 |
| 14.5 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 27,96 | 0,00 |  |  | 34,13 |  | 34,13 |  | 0,00 | 102,39 | 102,39 |
| 14.6 | 3635 | PROPRIO | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 3 | 26,03 | 8,79 |  |  | 22,99 |  | 31,78 |  | 26,37 | 68,97 | 95,34 |
| 14.7 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA | UN | 1 | 273,19 | 26,39 |  |  | 307,17 |  | 333,56 |  | 26,39 | 307,17 | 333,56 |
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 477,20 |
| 15.1 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 23,64 | 26,67 |  |  | 2,19 |  | 28,86 |  | 533,40 | 43,80 | 577,20 |
| 15.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 36,08 | 5,50 |  |  | 38,55 |  | 44,05 |  | 275,00 | 1 927,50 | 2 202,50 |
| 15.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 13,37 | 4,61 |  |  | 11,71 |  | 16,32 |  | 230,50 | 585,50 | 816,00 |
| 15.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 4,03 | 2,07 |  |  | 2,85 |  | 4,92 |  | 310,50 | 427,50 | 738,00 |
| 15.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5,79 | 2,61 |  |  | 4,45 |  | 7,06 |  | 130,50 | 222,50 | 353,00 |
| 15.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 44,89 | 40,34 |  |  | 14,47 |  | 54,81 |  | 645,44 | 231,52 | 876,96 |
| 15.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 73,23 | 15,72 |  |  | 73,69 |  | 89,41 |  | 15,72 | 73,69 | 89,41 |
| 15.8 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 32,27 | 21,64 |  |  | 17,76 |  | 39,40 |  | 1 082,00 | 888,00 | 1 970,00 |
| 15.9 | 3634 | PROPRIO | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA | UN | 3 | 273,19 | 26,39 |  |  | 307,17 |  | 333,56 |  | 79,17 | 921,51 | 1 000,68 |
| 15.10 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 6 431,99 | 315,71 |  |  | 7 537,74 |  | 7 853,45 |  | 315,71 | 7 537,74 | 7 853,45 |
| 16.1 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,70 |
| 16.1.1 | 3673 | PROPRIO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 71,07 | 34,27 |  |  | 52,50 |  | 86,77 |  | 342,70 | 525,00 | 867,70 |
| 17 |  |  | MURO DE ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 494,52 |
| 17.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 159,3 | 120,48 | 111,67 |  |  | 35,43 |  | 147,10 |  | 17 789,03 | 5 644,00 | 23 433,03 |
| 17.2 | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 7,2 | 1 144,50 | 0,00 |  |  | 1 397,43 |  | 1 397,43 |  | 0,00 | 10 061,50 | 10 061,50 |
| 18 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 744,89 |
| 18.1 | 3717 | PROPRIO | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 3 752,36 | 0,00 |  |  | 4 581,63 |  | 4 581,63 |  | 0,00 | 13 744,89 | 13 744,89 |
| 19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,60 |
| 19.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,60 |
| 19.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 80 | 15,25 | 6,41 |  |  | 12,21 |  | 18,62 |  | 512,80 | 976,80 | 1 489,60 |
| 20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,82 |
| 20.1 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS | M2 | 102 | 14,67 | 16,49 |  |  | 1,42 |  | 17,91 |  | 1 681,98 | 144,84 | 1 826,82 |
| RESUMO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 521,59 |  |  |  |
| TOTAL MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 949,97 |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 471,55 |  |  |  |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA N°XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0053/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0002/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                                                            DE OBRA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
                                                                              DOUTOR ULYSSES E A EMPRESA XXXX.

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Olívio Gabriel de Oliveira/PR, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 95.422.911/0001-13, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Esequiel Bestel Junior, brasileiro,
casado, inscrito no CPF/MF N° 0x5.xx4.xx9 e portador da Carteira de Identidade
N° 8xx0xx2x SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Doutor Ulysses, doravante designado CONTRATANTE, de outro, a empresa XXXX, pessoa jurídica
de direito privado, estabelecida XXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
sob o N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por seu representante legal, ao fim
assinado, XXXX, qualificação completa, profissão, inscrito no CPF N° XXX.XXX.XXX-XX e RG N°
X.XXX.XXX-XX SSP/PR, residente e domiciliado a endereço completo, doravante designada
CONTRATADA;
Estando às partes sujeitas as normas da Lei Federal N° 14.133/2021, suas alterações e demais
legislações aplicáveis subsequentes, AJUSTAM o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUÇÃO DE OBRA, em decorrência da Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0002/2026, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BARRA DO TIGRE, LOCALIZADA NA PR-340 | ESTRADA DO LAJEADO, S/Nº, MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, MEDIANTE FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA.

# PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando e vinculando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de CONCORRÊNCIA N°0002/2026, juntamente com seus anexos, Termo de Referência, Edital de Concorrência e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

O regime de execução do presente contrato dar-se-á em REGIME DE
EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, recaindo sobre a CONTRATADA a responsabilidade pela execução dos serviços.

CLAUSULA TERCEIRA - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse da Administração Pública.

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração Municipal.

O cronograma físico-financeiro deverá ser rigorosamente observado pela CONTRATADA durante toda a execução contratual, podendo sofrer ajustes devidamente justificados e aprovados pela fiscalização do contrato, desde que não haja prejuízo ao interesse público e à execução do objeto.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, abrangendo o prazo de execução da obra, recebimento provisório, recebimento definitivo e demais procedimentos administrativos necessários ao encerramento contratual.

CLÁUSULA QUARTA -  SUBCONTRATAÇÃO

Devido às características do objeto, é permitida a subcontratação para atividades que não constituam o escopo principal do objeto nem os itens exigidos para comprovação técnico-operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor do contrato, desde que previamente autorizada pela fiscalização da Contratante.

Considera-se escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigido a apresentação de atestados comprovando execução de serviço com características semelhantes.

A subcontratação não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade perante a CONTRATANTE, quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, que avaliará se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor global para a execução dos serviços é de R$XXXX(XXXX), Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Os pagamentos serão realizados em etapas, conforme cronograma físico-financeiro aprovado e medições elaboradas pela fiscalização designada pela CONTRATANTE.

Será adotada a sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculado ao cumprimento de metas de resultados, sendo vedada a adoção de remuneração baseada em preços unitários ou em execução de quantidades de itens unitários.

Para efeito de medição e faturamento relativo aos serviços executados, será considerado o cumprimento/conclusão das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro. A CONTRATADA poderá solicitar revisão do cronograma inicial, quando necessária, cabendo à fiscalização da CONTRATANTE autorizar a readequação, desde que motivada e justificada por fatos não imputáveis à CONTRATADA e que não contrariem os princípios que regem as licitações e contratações públicas.

A revisão do cronograma, quando autorizada, será formalizada mediante termo de apostilamento, se não houver alteração dos prazos, ou termo aditivo, caso seja comprovada a necessidade de prorrogação do prazo.

O pagamento será efetuado diretamente pela CONTRATANTE, mediante medição e apresentação, até o vigésimo quinto dia do mês da prestação dos serviços, dos seguintes documentos:

  - Medição com relatório fotográfico conforme modelo da fiscalização;

  - Nota Fiscal de Prestação de Serviços, com indicação dos dados para depósito (nº do Banco, nº da Agência, nº da conta corrente). A Nota Fiscal correspondente será certificada pelo fiscal somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) serviço(s) entregue(s) e o(s) solicitado(s);

  - Demonstrativo de dados referente ao FGTS, relativo ao mês imediatamente anterior ao de execução dos serviços;

  - Cópia da Guia de Previdência Social – GPS relativa ao mês imediatamente anterior ao de execução do serviço;

  - Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social – GFIP, relativa ao mês anterior à execução dos serviços;

  - Cópia da Guia de Recolhimento do PIS referente ao mês anterior à execução do serviço, devidamente quitada;

  - Certidões que atestem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, nos termos da legislação aplicável;

A relação acima não é exaustiva, sendo facultado à fiscalização da CONTRATANTE exigir documentos complementares quando necessário.

Após atestado de conformidade pelo fiscal e gestor, efetuadas as glosas e deduções pertinentes, o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação.

A taxa de administração local será paga proporcionalmente à execução física da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalização. Não haverá desembolso referente à Administração Local na etapa de elaboração dos projetos.

Pagamento da fatura referente a última parcela de execução das obras:

- Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviços contratados;

- Manual do Proprietário, previsto na Portaria nº 1.416, de 06/11/2023, contendo as informações necessárias para a compreensão sobre a adequada ocupação, manutenção, garantias, assistência técnica e serviço de atendimento ao consumidor da unidade habitacional;

- Licença de Operação e Habite-se;

- Certidão Negativa dos Tributos Municipais do local da obra;

Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços
que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

CLÁUSULA SETIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO –

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta das seguintes dotações orçamentárias:

| Dotação Orçamentária | Fonte | Red | Tipo de Despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.001.12.361.0004.1.008.4.4.90.51.00.0 | 01103 | 228 | Obras e instalações |

CLÁUSULA OITAVA  - REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo
de um ano contado da data do orçamento estimado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais, elaboradas com base na Tabela SINAPI.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após o interregno de 01 (um) ano da data do orçamento estimado e
mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação,
pelo Contratante, do índice IGP-M(INDICE GERAL DE PREÇOS-MERCADO) do período, e em sua falta, aplicar-se-á o índice fixado pelo Governo Federal, no período do reajuste, legalmente permitido à época, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos do parágrafo 7°, do  Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.
PARÁGRAFO QUARTO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO OITAVO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciara readequação do cronograma fixado para o contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções
administrativas;
b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
PARÁGRAFO QUARTO - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei
N° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta
hipótese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.
PARÁGRAFO QUINTO - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório, conforme Artigo 131, caput, da Lei N° 14.133/2021.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Artigo 14,
inciso IV, da Le iN°14.133/2021.

CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
como contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total
ou empate, às suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado;
f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o Artigo 143 da Lei N° 14.133/2021;
g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
i) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do Artigo 93, parágrafo 2°daLei N°14.133/2021.

l) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
m) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
n) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências,
ou em local por ela designado.

o) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
p) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Executar os serviços sob a supervisão dos Fiscais e Gestor designados pela CONTRATANTE, executando os trabalhos em conformidade com as normas técnicas vigentes, de acordo com as especificações deste documento técnico e em atendimento à legislação, dentro do melhor padrão técnico.

Atender rigorosamente às normas, instruções, especificações e detalhes fornecidos pela CONTRATANTE.

Cumprir integralmente as atribuições assumidas, bem como reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, conforme verificação da CONTRATANTE.

Manter equipe necessária ao desenvolvimento simultâneo dos trabalhos, garantindo integração total entre os serviços e preservando a qualidade, de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua equipe que demonstre incapacidade técnica ou atue de forma inconveniente ou desrespeitosa com a fiscalização ou com membros da comunidade.

Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE sempre que solicitado pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalização, sendo obrigatória a presença do Coordenador Geral nas reuniões.

Responsabilizar-se por vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 da Lei Federal nº 8.078/1990, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos o valor correspondente aos prejuízos sofridos.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico compatível com os serviços a serem executados, em conformidade com normas e determinações vigentes.

Zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá de identificação, quando em serviços nas dependências da CONTRATANTE, e utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à segurança no trabalho, assegurando condições de saúde e segurança aos empregados terceirizados.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e outras previstas em legislação específica, não transferindo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade por inadimplência.

Cumprir rigorosamente toda a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como normas de higiene e segurança, respondendo unilateralmente por todos os encargos.

Comunicar por escrito à fiscalização, com registro no Livro Diário de Obra, qualquer anormalidade ou fato que possa colocar em risco a segurança, a qualidade da obra e a execução dentro do prazo pactuado.

Refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, quaisquer serviços que se revelarem insatisfatórios ou deficientes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da solicitação formal da fiscalização. Caso a CONTRATADA não atenda à determinação, a CONTRATANTE poderá executar os serviços e descontar os custos da CONTRATADA.

Cumprir e fazer cumprir normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, obrigando os empregados a utilizarem os EPIs e EPCs conforme legislação específica.

Realizar, quando solicitado pela fiscalização, ensaios em materiais e/ou serviços, sem que esses representem custos adicionais à CONTRATANTE.

Realizar relatório fotográfico prévio do local de intervenção, servindo de registro e subsídio para eventuais reclamações de moradores.

Antes do início das obras, registrar as condições físicas e patrimoniais das edificações vizinhas e áreas comuns, elaborando relatório fotográfico e anotação no diário de obras, comunicando a CONTRATANTE para análise técnica.

A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato. A Matriz de Risco encontra-se em anexo a este Termo de Referência.

A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e de tê-los considerado na formulação de sua proposta.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Diário de Obras: caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras", devidamente numerado e rubricado diariamente pela Fiscalização e pela CONTRATADA, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

- Será único, com páginas numeradas tipograficamente;

- Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da Fiscalização e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de dados;

- Deverá permitir, a qualquer tempo, a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obras, pela CONTRATADA:

      - Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;

      - Consultas à Fiscalização;

      - Datas de conclusão de etapas, de acordo com o cronograma aprovado;

      - Acidentes ocorridos durante a execução dos trabalhos;

      - Respostas às interpelações da Fiscalização;

      - Eventual escassez de material que cause dificuldade para a obra ou serviço;

      - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Será objeto de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:

      - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

      - Observações sobre o andamento da obra ou serviço, em conformidade com especificações, prazos e cronogramas;

      - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com comunicação simultânea à autoridade superior, quando aplicável;

      - Restrições consideradas cabíveis em relação ao andamento dos trabalhos ou desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipe;

      - Determinação de providências para cumprimento do objeto e das especificações;

Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devam ser objeto de registro.

É obrigatório o atendimento às especificações da Portaria nº 1416, de 06/11/2023 com a necessidade de elaboração do Manual do Proprietário, previsto na Portaria, contendo as informações necessárias para a compreensão sobre a adequada ocupação, manutenção, garantias, assistência técnica e serviço de atendimento ao consumidor da unidade habitacional;

Seguir o escopo do anteprojeto que não poderá ser alterado na elaboração dos projetos básicos e executivos;

Fornecer ART de responsabilidade para projetos e orçamentos;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comete infração administrativa, nos termos da Lei N° 14.133/2021 o
contratado que:

a)Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c)Der causa à inexecução total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f)Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar ato lesivo previsto no Artigo 5° da Lei N° 12.846/2013 - A Lei 12.846/2013
é a Lei Anticorrupção. O seu art. 5º enumera os atos lesivos à administração pública,
nacional ou estrangeira, praticados por pessoas jurídicas, que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima
descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, sendo aplicado exclusivamente pela infração administrativa de
inexecução parcial do contrato, quando não se justificar imposição de penalidade
mais grave;

b) A multa compensatória será calculada, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sendo aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas, exceto nos casos de atraso ou má-fé já definidos em contrato. Sendo que a multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município;

c) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara o contratado a multa moratória limitada a 10%(dez por cento)da parcela inadimplida;

d) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsável pelas infrações
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave,
e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de
3(três) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao responsável
pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e
máximo de 6(seis) anos.

f) A sanção estabelecida no item “d” será precedida de análise jurídica, sendo
sua aplicação de competência exclusiva de Secretário Municipal designado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas no Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme dispõe o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme dispõe o Artigo 156, parágrafo 9°daLeiN°14.133/2021.

PARÁGRAFO QUINTO - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do Artigo 156, parágrafo 7° da Lei N° 14.133/2021.
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme Artigo 157 da Lei N°14.133/2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente,conformeArtigo156, parágrafo 8°daLeiN°14.133/2021.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que as segure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do Artigo 158 da Lei N° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das sanções serão considerados as disposições do Artigo156,parágrafo 1° da Lei N° 14.133/2021, sendo:

A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientações dos órgãos de controle.
PARÁGRAFO DÉCIMO  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do Artigo 163 da Lei N° 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

FISCAL TÉCNICO

Nome: Sergio Meri Butcher

FISCAL ADMINISTRATIVO

Nome: Gabriella Ilha Desplanches

GESTOR DO CONTRATO

Nome: Andiaro Cunha Bacelar

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução do objeto disposto no presente processo licitatório, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as especificações do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Artigos 124 e seguintes da LeiN°14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do Artigo 132 da LeiN°14.133/2021.

PARÁGRAFO QUARTO - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Artigo 136 da LeiN°14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS –

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei N° 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei N° 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO –

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica eleito o foro da Comarca de Cerro Azul Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato e, possíveis os litígios que decorrer da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Artigo 92, parágrafo 1°daLeiN°14.133/2021.

Doutor Ulysses xx/xx/2026

Esequiel Bestel Junior
                                                                                            Prefeito Municipal
                                                                                 CONTRATANTE

EMPRESA XXXX
                                                             NOME REPRESENTANTE LEGAL
                                                                              Representante Legal
                                                                         CONTRATADA

Testemunhas:

____________________________________
Nome:
CPF
____________________________________
Nome:
CPF